## Chất lượng nước dưới đất
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | Mực nước | EC | Độ cứng | TDS | NO2- | NO3 | NH4+ | Cl- | Fe | Mn | Cr6+ | As | Pb | Coliform
[5 empty] | 0C |  | m | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L N | mg/L-N | mg/L- N | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/
1 | Xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên | 20.6653 | 106.0198 | 2022-05-03 | 25.3 | 6.61 | 3.67 | 1346 | 495 | 673 | 0.01 | 1.4 | 8.45 | 252 | 2.59 | 0.133 | <0.008 | 0.036 | <0.01 | 36
2 | Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng | 20.6165 | 105.8908 | 2022-05-03 | 26.7 | 6.71 | 3.68 | 968 | 272 | 484 | 0.011 | 1.2 | 31.5 | 107 | 5.38 | 0.245 | <0.008 | 0.097 | 0.014 | 18
3 | Xã Hoà Hậu, huyện Kim Bảng | 20.4799 | 106.1614 | 2022-05-04 | 22.6 | 6.5 | 2.41 | 776 | 367 | 383 | 0.027 | 1.3 | 16.3 | 78.1 | 5.29 | 0.176 | <0.008 | 0.102 | 0.015 | KPH
4 | Xã Hoàng Tây , huyện Kim Bảng | 20.607 | 105.914 | 2022-05-26 | 22.6 | 6.71 | 3.87 | 1707 | 333 | 853 | 0.017 | 1.4 | 57.6 | 466 | 3.66 | 0.206 | 0.014 | 0.079 | <0.01 | KPH
5 | Xã Yên Nam, huyện Duy Tiên | 20.6167 | 105.9786 | 2022-05-03 | 24.2 | 6.77 | 3.42 | 1324 | 355 | 660 | 0.016 | 1.4 | 23.2 | 167 | 7.78 | 0.277 | 0.013 | 0.084 | <0.01 | 30
6 | Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục | 20.505 | 106.0968 | 2022-05-04 | 22.6 | 6.49 | 3 | 2136 | 537 | 1068 | 0.02 | 1.3 | 34.6 | 405 | 12.9 | < 0.09 | <0.008 | 0.143 | 0.015 | KPH
7 | TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân | 20.5575 | 106.0319 | 2022-05-04 | 21.8 | 6.87 | 3.24 | 843 | 160 | 422 | 0.012 | 1.2 | 21.3 | 121 | 1.28 | 0.408 | 0.014 | 0.164 | <0.01 | 36
8 | Xã Thanh Lưu, h.Thanh Liêm | 20.4651 | 105.9432 | 2022-05-26 | 24.1 | 6.31 | 3.27 | 306 | 129 | 153 | 0.019 | 1.3 | 5.15 | 52 | 3.43 | 0.134 | <0.008 | 0.06 | <0.01 | KPH
9 | Giếng QTHN 8 – xã Bối Cầu | 20.5053 | 106.0506 | 2022-05-04 | 23.4 | 6.85 | 3.06 | 2683 | 647 | 1341 | 0.01 | 1.1 | 36.3 | 561 | 11.7 | 0.233 | 0.011 | 0.051 | <0.01 | KPH
10 | Giếng QTHN 8a – xã Bối Cầu, | 20.5053 | 106.0506 | 2022-05-04 | 22.5 | 6.54 | 3.12 | 3443 | 667 | 1720 | 0.009 | 1 | 34.8 | 831 | 23.5 | 0.102 | <0.008 | 0.092 | 0.017 | KPH
11 | Giếng QTHN 2 - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9177 | 2022-05-03 | 25.1 | 6.43 | 3.5 | 883 | 268 | 441 | 0.012 | 1.5 | 30.5 | 110 | 8.88 | 0.112 | <0.008 | 0.108 | 0.013 | KPH
12 | Giếng QTHN 2a - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9187 | 2022-05-03 | 24.4 | 6.65 | 3.52 | 5754 | 635 | 2869 | 0.009 | 1.3 | 31.2 | 1548 | 8.28 | 0.105 | <0.008 | 0.075 | 0.018 | KPH
13 | Giếng khoan Q199 - Thanh Hà | 20.9083 | 106.4232 | 2022-05-12 | 20.4 | 6.47 | 2 | 13.26 | 313 | 652 | 0.019 | 1.5 | 18.9 | 226 | 9.81 | 0.141 | <0.008 | 0.074 | <0.01 | 10
14 | Giếng khoan Q199A - Thanh Hà | 20.9087 | 106.4208 | 2022-05-12 | 20.7 | 6.82 | 2.07 | 2685 | 305 | 1390 | 0.009 | 1.1 | 12.1 | 581 | 0.632 | 0.886 | 0.016 | 0.033 | <0.01 | KPH
15 | Giếng khoan Q199B - Thanh Hà | 20.91 | 106.4246 | 2022-05-12 | 20.7 | 7.21 | 2.31 | 6680 | 1612 | 3340 | <0.008 | 1 | 2.32 | 1709 | 0.585 | 0.781 | 0.013 | 0.029 | 0.031 | KPH
16 | TT Kiện Khê – Thanh Liêm | 20.5004 | 105.8831 | 2022-05-26 | 22.8 | 7.02 | 2.31 | 1028 | 322 | 514 | 0.024 | 1.3 | 6.11 | 60 | 0.715 | 0.16 | 0.01 | 0.056 | <0.01 | 10
17 | Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm | 20.4185 | 105.8869 | 2022-05-12 | 20.8 | 7.32 | 2.78 | 825 | 337 | 412 | 0.015 | 1.3 | 2.07 | 54 | 0.674 | 0.103 | <0.008 | 0.049 | 0.015 | 36
18 | Xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên | 20.6653 | 106.0198 | 2022-11-06 | 23.8 | 7.52 | 2.16 | 1212 | 372 | 606 | 0.794 | 2.4 | 6.95 | 208 | 2.02 | 0.407 | <0.008 | 0.032 | <0.01 | 10
19 | Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng | 20.6165 | 105.8908 | 2022-11-07 | 25.3 | 6.95 | 3.75 | 728 | 239 | 364 | 0.009 | 1.1 | 24.7 | 63 | 6.72 | 0.126 | 0.01 | 0.121 | 0.012 | 30
20 | Xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân | 20.4799 | 106.1614 | 2022-11-04 | 23.8 | 6.36 | 3.25 | 621 | 327 | 310 | 0.012 | 1.5 | 14.2 | 61 | 4.12 | 0.433 | 0.014 | 0.109 | 0.013 | <3
21 | Xã Hoàng Tây, h. Kim Bảng | 20.607 | 105.914 | 2022-11-07 | 25 | 6.61 | 3.72 | 1858 | 337 | 929 | <0.008 | 1 | 32.8 | 513 | 3.23 | 0.266 | 0.015 | 0.106 | <0.01 | <3
22 | Xã Yên Nam, huyện Duy Tiên | 20.6167 | 105.9786 | 2022-11-06 | 24.5 | 6.61 | 3.41 | 1059 | 327 | 530 | 0.33 | 2 | 26.2 | 145 | 9.08 | 0.297 | 0.013 | 0.127 | <0.01 | 54
23 | Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục | 20.505 | 106.0968 | 2022-11-20 | 26.7 | 6.71 | 2.97 | 2088 | 584 | 1144 | 0.015 | 1.7 | 26.9 | 460 | 10.4 | 0.094 | <0.008 | 0.152 | 0.012 | <3
24 | TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân | 20.5575 | 106.0319 | 2022-11-06 | 24.1 | 6.89 | 2.84 | 1270 | 318 | 635 | 0.167 | 1.3 | 18.7 | 180 | 1.43 | 0.158 | 0.017 | 0.198 | <0.01 | 18
25 | Xã Thanh Lưu, h. Thanh Liêm | 20.4651 | 105.9432 | 2022-11-08 | 25.5 | 6.7 | 3.9 | 360 | 148 | 180 | <0.008 | 0.7 | 4.31 | 29 | 1.27 | 0.307 | <0.008 | 0.052 | <0.01 | <3
26 | Giếng QTHN 8 – xã Bối Cầu | 20.5053 | 106.0506 | 2022-11-17 | 28.3 | 6.57 | 3.4 | 1472 | 623 | 736 | 0.016 | 1.5 | 37.2 | 481 | 8.36 | 0.698 | 0.014 | 0.056 | <0.01 | <3
27 | Giếng QTHN 8a – xã Bối Cầu, | 20.5053 | 106.0506 | 2022-11-17 | 27.7 | 6.45 | 3.45 | 3270 | 987 | 1635 | <0.008 | 1.1 | 47.5 | 525 | 17.3 | 0.877 | 0.016 | 0.089 | 0.014 | <3
28 | Giếng QTHN 2 - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9177 | 2022-11-16 | 26.8 | 6.22 | 3.36 | 983 | 281 | 492 | 0.019 | 1.8 | 26.4 | 93 | 7.41 | 0.562 | 0.018 | 0.114 | 0.015 | 200
29 | Giếng QTHN 2a - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9187 | 2022-11-16 | 26.6 | 6.71 | 3.67 | 5863 | 730 | 2932 | <0.008 | 1.3 | 24.4 | 2154 | 6.28 | 0.197 | <0.008 | 0.081 | 0.016 | 450
30 | Giếng khoan Q199 - Thanh Hà | 20.9083 | 106.4232 | 2022-11-08 | 24.7 | 6.66 | 2 | 1300 | 316 | 652 | 0.019 | 1.6 | 15.8 | 226 | 9.8 | 0.7 | 0.016 | 0.081 | <0.01 | 18
31 | Giếng khoan Q199A -Thanh Hà | 20.9087 | 106.4208 | 2022-11-08 | 24.4 | 7.03 | 1.92 | 3484 | 547 | 1742 | <0.008 | 1.4 | 3.56 | 1064 | 0.137 | 1.03 | 0.017 | 0.042 | <0.01 | <3
32 | Giếng khoan Q199B -Thanh Hà | 20.91 | 106.4246 | 2022-11-08 | 24.5 | 6.79 | 2.4 | 7474 | 1634 | 3738 | 0.02 | 1.8 | 8.16 | 2029 | 2.03 | 1.33 | 0.014 | 0.037 | <0.01 | <3
33 | TT Kiện Khê – Thanh Liêm | 20.5004 | 105.8831 | 2022-11-20 | 24.9 | 7.05 | 2.67 | 953 | 305 | 476 | 0.21 | 1.9 | 7.54 | 34 | 0.224 | 0.736 | 0.016 | 0.052 | <0.01 | 18
34 | Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm | 20.4185 | 105.8869 | 2022-11-02 | 29.4 | 7.18 | 2.82 | 649 | 345 | 324 | 0.022 | 0.8 | 1.91 | 50 | 0.653 | 0.372 | <0.008 | 0.062 | 0.017 | 30
QCVN 09-MT:2015/BTNMT |  |  |  |  | - | 5.5-8.5 | - | - | 500 | 1500 | 1 | 15 | 1 | 250 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 3