## Nước dưới đất
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | Mực nước | EC | Độ cứng | TDS | NO2- | NO3- | NH4+ | Cl- | Fe | Mn | Cr6+ | As | Pb | Coliform
[5 empty] | 0C |  | m | µS/m | mg/l | mg/l | mg/l N | mg/l N | mg/l- N | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml
1 | Xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên | 20.6653 | 106.0198 | 14/5/2018 | 27 | 6.85 | 2.63 | 1229 | 379 | 614 | 0.012 | 1.69 | 6.34 | 217 | 2.33 | 0.187 | <0.008 | 0.043 | <0.01 | 18
2 | Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng | 20.6165 | 105.8908 | 2018-02-05 | 26.9 | 6.91 | 3.33 | 890 | 256 | 445 | 0.012 | 1.21 | 23.9 | 89 | 7.11 | 0.233 | <0.008 | 0.089 | <0.01 | 36
3 | Xã Hoà Hậu, huyện Kim Bảng | 20.4799 | 106.1614 | 2018-04-05 | 26 | 7.27 | 2.53 | 1268 | 339 | 634 | 0.013 | 1.32 | 14.5 | 67 | 4.34 | 0.18 | <0.008 | 0.092 | 0.014 | KPH
4 | Xã Hoàng Tây , huyện Kim Bảng | 20.607 | 105.914 | 2018-02-05 | 26.9 | 6.98 | 3.38 | 1860 | 366 | 930 | 0.014 | 1.7 | 46.9 | 542 | 3.48 | 0.196 | 0.014 | 0.085 | <0.01 | KPH
5 | Xã Yên Nam, huyện Duy Tiên | 20.6167 | 105.9786 | 14/5/2018 | 26.8 | 7.16 | 3.12 | 1114 | 337 | 536 | 0.012 | 1.75 | 16.1 | 123 | 9.26 | 0.237 | 0.012 | 0.088 | <0.01 | 50
6 | Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục | 20.505 | 106.0968 | 2018-07-05 | 18 | 6.77 | 2.62 | 3682 | 572 | 1841 | 0.017 | 1.13 | 78.4 | 481 | 11.2 | <0.09 | <0.008 | 0.132 | 0.015 | KPH
7 | TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân | 20.5575 | 106.0319 | 2018-09-05 | 30.3 | 7.22 | 2.96 | 1644 | 341 | 818 | 0.012 | 1.54 | 13.7 | 187 | 1.32 | 0.323 | 0.016 | 0.114 | <0.01 | 30
8 | Xã Thanh Lưu - Thanh Liêm | 20.4651 | 105.9432 | 2018-08-05 | 25 | 6.95 | 2.97 | 318 | 160 | 161 | 0.017 | 1.38 | 4.21 | 32 | 1.46 | 0.136 | <0.008 | 0.065 | <0.01 | KPH
9 | Giếng QTHN 8 – xã Bối Cầu | 20.5053 | 106.0506 | 2018-07-05 | 18.5 | 6.84 | 2.83 | 2785 | 593 | 1310 | 0.011 | 1.29 | 51.5 | 510 | 7.63 | 0.273 | 0.012 | 0.079 | <0.01 | KPH
10 | Giếng QTHN 8a – xã Bối Cầu, | 20.5053 | 106.0506 | 2018-07-05 | 17.7 | 6.93 | 2.9 | 3144 | 1011 | 1572 | 0.011 | 1.41 | 41.4 | 552 | 16.1 | 0.166 | <0.008 | 0.098 | 0.018 | KPH
11 | Giếng QTHN 2 - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9177 | 2018-11-05 | 28.4 | 6.7 | 2.53 | 1308 | 293 | 623 | 0.011 | 1.15 | 22.8 | 98 | 7.24 | 0.116 | <0.008 | 0.106 | 0.014 | KPH
12 | Giếng QTHN 2a - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9187 | 2018-11-05 | 28.1 | 7.11 | 2.77 | 6620 | 753 | 3180 | 0.01 | 1.29 | 21.9 | 2064 | 6.03 | 0.146 | <0.008 | 0.096 | 0.015 | KPH
13 | Giếng khoan Q199 - Thanh Hà | 20.9083 | 106.4232 | 2018-08-05 | 24.4 | 6.6 | 2.26 | 1466 | 347 | 745 | 0.015 | 1.45 | 12.7 | 245 | 9.45 | 0.15 | <0.008 | 0.064 | <0.01 | 10
14 | Giếng khoan Q199A - Thanh Hà | 20.9087 | 106.4208 | 2018-08-05 | 24.6 | 7.21 | 2.21 | 3847 | 560 | 1975 | 0.009 | 1.49 | 8.14 | 1078 | 0.441 | 0.694 | 0.016 | 0.049 | <0.01 | KPH
15 | Giếng khoan Q199B - Thanh Hà | 20.91 | 106.4246 | 2018-08-05 | 24.4 | 7.26 | 2.17 | 7886 | 1662 | 4016 | <0.008 | 1.32 | 2.63 | 2164 | 2.21 | 0.414 | 0.017 | 0.032 | 0.012 | KPH
16 | TT Kiện Khê – Thanh Liêm | 20.5004 | 105.8831 | 17/5/2018 | 25.1 | 7.26 | 2.48 | 1176 | 316 | 588 | 0.014 | 1.35 | 4.23 | 50 | 0.682 | 0.237 | 0.016 | 0.064 | <0.01 | 10
17 | Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm | 20.4185 | 105.8869 | 17/5/2018 | 27.8 | 9.7 | 2.61 | 501 | 376 | 252 | 0.012 | 1.74 | 1.15 | 55 | 0.72 | 0.194 | 0.015 | 0.048 | 0.013 | 36
18 | Xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên | 20.6653 | 106.0198 | 20/11/2018 | 26.1 | 6.65 | 3.86 | 1274 | 385 | 637 | 0.022 | 1.74 | 13.6 | 152 | 7.8 | 0.217 | 0.015 | 0.072 | 0.019 | 10
19 | Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng | 20.6165 | 105.8908 | 28/11/2018 | 24.4 | 6.9 | 3.74 | 876 | 322 | 438 | 0.015 | 1.18 | 26.1 | 70 | 8.28 | 0.283 | <0.008 | 0.384 | 0.035 | 30
20 | Xã Hoà Hậu, huyện Kim Bảng | 20.4799 | 106.1614 | 23/11/2018 | 22.9 | 7.35 | 2.81 | 1418 | 447 | 709 | 0.028 | 1.52 | 18.1 | 76 | 5.14 | 0.117 | 0.01 | 0.164 | 0.013 | <3
21 | Xã Hoàng Tây , huyện Kim Bảng | 20.607 | 105.914 | 28/11/2018 | 23.9 | 6.92 | 3.82 | 1858 | 275 | 929 | 0.018 | 1.45 | 48.8 | 486 | 3.89 | 0.178 | 0.014 | 0.186 | 0.034 | <3
22 | Xã Yên Nam, huyện Duy Tiên | 20.6167 | 105.9786 | 20/11/2018 | 26.2 | 6.91 | 3.51 | 1014 | 349 | 507 | 0.039 | 1.87 | 14.6 | 95 | 8.62 | 0.395 | 0.017 | 0.075 | 0.014 | 54
23 | Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục | 20.505 | 106.0968 | 23/11/2018 | 23.7 | 6.78 | 3.11 | 3446 | 645 | 1723 | 0.027 | 1.24 | 67.5 | 607 | 15.4 | 0.106 | 0.018 | 0.093 | 0.017 | <3
24 | TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân | 20.5575 | 106.0319 | 20/11/2018 | 24.6 | 7.06 | 3.64 | 1195 | 395 | 606 | 0.022 | 1.32 | 12.5 | 97 | 2.41 | 0.283 | 0.017 | 0.098 | 0.049 | 36
25 | Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm | 20.4651 | 105.9432 | 23/11/2018 | 24.2 | 6.26 | 4.26 | 628 | 191 | 315 | 0.03 | 1.47 | 2.75 | 122 | 1.41 | 0.123 | <0.008 | 0.057 | 0.018 | <3
26 | Giếng QTHN 8 – xã Bối Cầu | 20.5053 | 106.0506 | 23/11/2018 | 24.3 | 7.09 | 3.32 | 3156 | 728 | 1578 | 0.014 | 1.34 | 46.3 | 700 | 5.95 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.014 | <3
27 | Giếng QTHN 8a – xã Bối Cầu, | 20.5053 | 106.0506 | 23/11/2018 | 25.4 | 6.83 | 3.32 | 2068 | 832 | 1034 | 0.015 | 1.47 | 36.4 | 676 | 13.9 | 0.358 | 0.021 | 0.085 | 0.04 | <3
28 | Giếng QTHN 2 - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9177 | 20/11/2018 | 25.7 | 6.85 | 3.44 | 889 | 202 | 446 | 0.049 | 2.75 | 16.4 | 51 | 5.3 | 0.498 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 140
29 | Giếng QTHN 2a - Đồng Văn | 20.6652 | 105.9187 | 20/11/2018 | 25.3 | 7.14 | 3.55 | 5968 | 666 | 2992 | 0.036 | 2.18 | 17.4 | 1731 | 8.7 | 0.31 | 0.015 | 0.076 | 0.085 | 430
30 | Giếng khoan Q199 - Thanh Hà | 20.9083 | 106.4232 | 23/11/2018 | 23.5 | 7.05 | 1.94 | 1562 | 329 | 830 | 0.018 | 1.41 | 11.7 | 268 | 9.68 | 0.433 | 0.018 | 0.039 | 0.024 | 10
31 | Giếng khoan Q199A - Thanh Hà | 20.9087 | 106.4208 | 23/11/2018 | 23.4 | 7.13 | 1.98 | 2849 | 324 | 1425 | 0.013 | 1.31 | 8.14 | 858 | 0.292 | 0.137 | 0.015 | 0.03 | 0.052 | <3
32 | Giếng khoan Q199B - Thanh Hà | 20.91 | 106.4246 | 23/11/2018 | 23.5 | 7.37 | 2.31 | 7764 | 2350 | 3880 | 0.028 | 1.24 | 5.12 | 2611 | 2.12 | 0.32 | 0.019 | 0.024 | 0.085 | <3
33 | TT Kiện Khê – Thanh Liêm | 20.5004 | 105.8831 | 23/11/2018 | 24.6 | 7.1 | 2.48 | 436 | 297 | 219 | 0.017 | 1.31 | 2.35 | 41 | 0.395 | 0.188 | 0.011 | 0.051 | 0.039 | 18
34 | Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm | 20.4185 | 105.8869 | 19/11/2018 | 26.7 | 10.9 | 2.94 | 768 | 123 | 384 | 0.043 | 3.71 | 5.13 | 65 | 0.591 | 0.313 | <0.008 | 0.012 | 0.019 | 30
QCVN 09-MT:2015/BTNMT |  |  |  |  | - | 5.5-8.5 | - | - | 500 | 1500 | 1 | 15 | 1 | 250 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 3