## Nước hồ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ CHÙA BẦU NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/Ll | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-01-18 | 7.12 | 17.1 | 5.03 | 290 | 136 | 14 | 10 | 21 | 0.045 | 1.4 | 0.942 | 0.071 | 5800 | <0.3
2 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-02-15 | 7.26 | 25.8 | 5.3 | 232 | 148 | 18 | 10 | 20 | 0.051 | 1.3 | 0.063 | 0.04 | 6200 | <0.3
3 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-03-11 | 7.63 | 25 | 7.46 | 281 | 132 | 14 | 9 | 17 | 0.06 | 1.2 | 0.24 | 0.032 | 6400 | <0.3
4 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-04-03 | 8.66 | 27.3 | 6.15 | 251 | 118 | 12 | 8 | 16 | 0.061 | 1.3 | 0.461 | 0.062 | 6200 | <0.3
5 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-05-06 | 8.27 | 27.7 | 8.25 | 256 | 120 | 18 | 11 | 23 | 0.065 | 1.2 | 0.321 | 0.039 | 6900 | <0.3
6 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-06-18 | 7.95 | 30.7 | 5.84 | 223 | 100 | 10 | 6 | 13 | 0.074 | 0.9 | 0.348 | 0.036 | 6400 | <0.3
7 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-07-08 | 7.24 | 30.9 | 4.1 | 252 | 113 | 14 | 10 | 21 | 0.078 | 0.7 | 0.217 | 0.095 | 6900 | <0.3
8 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-08-07 | 8.29 | 26.7 | 5.12 | 216 | 97 | 12 | 8 | 17 | 0.061 | 0.5 | 0.458 | 0.094 | 6400 | <0.3
9 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-09-05 | 7.28 | 28.8 | 5.83 | 350 | 157 | 12 | 9 | 18 | 0.065 | 0.7 | 0.467 | 0.087 | 6900 | <0.3
10 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-10-02 | 8.06 | 28.7 | 5.52 | 210 | 105 | 14 | 10 | 20 | 0.071 | 0.8 | 0.631 | 0.036 | 7200 | <0.3
11 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-11-08 | 7.01 | 29 | 4.1 | 347 | 173 | 12 | 9 | 18 | 0.068 | 0.7 | 0.518 | 0.068 | 7200 | <0.3
12 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2019-12-04 | 7.62 | 19.5 | 7.02 | 275 | 138 | 10 | 9 | 19 | 0.072 | 0.9 | 0.906 | 0.041 | 7600 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột B1 | 5.5-9 | - | ≥4 | - | - | 50 | 15 | 30 | 0.05 | 10 | 0.9 | 0.3 | 7500 | 1
NGƯỜI TỔNG HỢP
Lữ Thị Hoàn
NGƯỜI TỔNG HỢP
Lữ Thị Hoàn