## CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ CHÙA BẦU NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/Ll | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2020-08-01 | 7.67 | 18.6 | 5.1 | 326 | 163 | 14 | 8 | 17 | 0.075 | 0.8 | 0.949 | 0.058 | 7200 | <0.3
2 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 19/02/2020 | 7.28 | 21.5 | 2.88 | 454 | 227 | 10 | 16 | 32 | 0.087 | 1.4 | 0.92 | 0.042 | 7000 | <0.3
3 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 26/03/2020 | 8.16 | 24.2 | 7.06 | 267 | 133 | 12 | 13 | 26 | 0.082 | 1.2 | 0.915 | 0.038 | 4600 | <0.3
4 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 16/4/2020 | 7.89 | 23.5 | 8.94 | 294 | 148 | 15 | 15 | 30 | 0.072 | 0.75 | 0.92 | 0.042 | 6400 | <0.3
5 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2020-12-05 | 8.14 | 30.6 | 8.24 | 263 | 131 | 18 | 16 | 32 | 0.042 | 0.8 | 0.765 | 0.064 | 6200 | <0.3
6 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 22/6/2020 | 8.26 | 32.5 | 6.2 | 250 | 125 | 16 | 15 | 30 | 0.042 | 0.9 | 0.818 | 0.068 | 6900 | <0.3
7 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2020-08-07 | 8.12 | 28.9 | 6.96 | 249 | 125 | 20 | 18 | 35 | 0.022 | 0.7 | 0.825 | 0.064 | 6400 | <0.3
8 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2020-07-08 | 7.25 | 28.6 | 4.16 | 462 | 231 | 22 | 16 | 32 | 0.048 | 0.65 | 0.45 | 0.046 | 5800 | <0.3
9 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 2020-01-09 | 7.22 | 28.1 | 4.24 | 249 | 125 | 21 | 18 | 36 | 0.041 | 0.8 | 0.45 | 0.043 | 6200 | <0.3
10 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 19/10/2020 | 7 | 22.3 | 5.48 | 251 | 126 | 19 | 16 | 33 | 0.032 | 0.61 | 0.51 | 0.04 | 5400 | <0.3
11 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 13/11/2020 | 7.09 | 22.9 | 6.03 | 265 | 133 | 18 | 17 | 34 | 0.045 | 0.7 | 0.849 | 0.061 | 5800 | <0.3
12 | Hồ Chùa Bầu, Phủ Lý | 20.5324 | 105.9222 | 07/12/220 | 8.08 | 20.9 | 10.74 | 267 | 134 | 18 | 18 | 36 | 0.078 | 1.1 | 0.899 | 0.089 | 5200 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột B1 | 5.5-9 | - | ≥4 | - | - | 50 | 15 | 30 | 0.05 | 10 | 0.9 | 0.3 | 7500 | 1