## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐÁY NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-01-13 | 6.97 | 20 | 4.56 | 401 | 200 | 24 | 15 | 27 | 0.165 | 1.6 | 0.654 | 0.085 | 2700 | <0.3
2 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-01-18 | 6.78 | 18.7 | 3.21 | 323 | 161 | 27 | 14 | 26 | 0.1 | 1.4 | 3.26 | 0.033 | 2900 | <0.3
3 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-01-18 | 7.33 | 17.4 | 4.73 | 317 | 159 | 25 | 16 | 30 | 0.089 | 1.4 | 2.99 | 0.035 | 2700 | <0.3
4 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-01-18 | 7.2 | 18.8 | 4.75 | 295 | 149 | 24 | 15 | 28 | 0.09 | 1.6 | 1.23 | 0.119 | 3600 | <0.3
5 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-02-06 | 7.32 | 22 | 3.65 | 381 | 192 | 26 | 11 | 22 | 0.224 | 1.6 | 2.85 | 0.061 | 2400 | <0.3
6 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-02-07 | 7.17 | 22.9 | 5.12 | 386 | 193 | 29 | 12 | 22 | 0.202 | 1.7 | 2.1 | 0.037 | 3200 | <0.3
7 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-02-06 | 7.37 | 20.5 | 4.21 | 367 | 185 | 25 | 15 | 28 | 0.179 | 2 | 4.16 | 0.053 | 1500 | <0.3
8 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-02-06 | 7.22 | 22.1 | 4.13 | 384 | 192 | 22 | 13 | 26 | 0.266 | 1.4 | 0.873 | 0.037 | 3100 | <0.3
9 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-03-02 | 7.45 | 20.6 | 4.56 | 364 | 182 | 23 | 15 | 27 | 0.101 | 1.8 | 2.76 | 0.042 | 4800 | <0.3
10 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-03-14 | 7.31 | 24.1 | 4.58 | 323 | 161 | 27 | 14 | 28 | 0.191 | 1.5 | 2.17 | 0.042 | 3600 | <0.3
11 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-03-02 | 7.22 | 20.1 | 6.22 | 416 | 208 | 24 | 16 | 30 | 0.04 | 1.4 | 1.22 | 0.036 | 3800 | <0.3
12 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-03-02 | 7.56 | 21 | 4.69 | 3.97 | 198 | 20 | 14 | 25 | 0.066 | 2 | 0.51 | 0.031 | 2600 | <0.3
13 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-04-03 | 6.97 | 24 | 4.2 | 424 | 212 | 25 | 14 | 23 | 0.593 | 1.8 | 3.72 | 0.086 | 7600 | <0.3
14 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-04-07 | 7.33 | 25.5 | 5.12 | 483 | 241 | 25 | 15 | 29 | 0.315 | 1.6 | 3.78 | 0.07 | 2900 | <0.3
15 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-04-03 | 7.03 | 24.3 | 4.05 | 391 | 195 | 26 | 15 | 28 | 0.473 | 1.8 | 1.46 | 0.043 | 5400 | <0.3
16 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-04-03 | 7.17 | 23.9 | 4.1 | 390 | 195 | 22 | 13 | 25 | 0.519 | 2 | 4.26 | 0.032 | 6400 | <0.3
17 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-05-03 | 6.72 | 28.2 | 3.75 | 295 | 147 | 23 | 7 | 15 | 0.046 | 1.8 | 1.08 | 0.032 | 2300 | <0.3
18 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-05-03 | 6.69 | 28.6 | 3.2 | 378 | 189 | 21 | 16 | 34 | 0.122 | 1.9 | 3.63 | 0.031 | 2800 | <0.3
19 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-05-03 | 6.59 | 26.2 | 2.63 | 380 | 191 | 22 | 15 | 29 | 0.165 | 1.8 | 2.8 | 0.037 | 2700 | <0.3
20 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-05-03 | 7.3 | 28.7 | 6.41 | 350 | 176 | 20 | 19 | 38 | 0.152 | 1.6 | 2.33 | 0.05 | 3100 | <0.3
21 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-06-15 | 6.66 | 28.9 | 1.65 | 342 | 171 | 28 | 9 | 18 | 0.673 | 5.1 | 0.632 | 0.04 | 2800 | <0.3
22 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-06-19 | 7.23 | 27.2 | 4.72 | 518 | 259 | 21 | 19 | 38 | 0.315 | 0.8 | 6.62 | 0.149 | 3300 | <0.3
23 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-06-15 | 6.94 | 28.3 | 3.49 | 343 | 172 | 25 | 16 | 34 | 0.732 | 4.3 | 0.572 | 0.035 | 4600 | <0.3
24 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-06-15 | 7.11 | 28.5 | 4.37 | 348 | 174 | 23 | 20 | 41 | 0.479 | 2.2 | 1.06 | 0.069 | 4100 | <0.3
25 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-07-10 | 6.78 | 26.7 | 6.09 | 280 | 140 | 23 | 13 | 27 | 0.204 | 4.3 | 2.53 | 0.11 | 2300 | <0.3
26 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-07-21 | 7.21 | 26.9 | 4.3 | 334 | 167 | 19 | 11 | 22 | 0.153 | 1.5 | 3.27 | 0.087 | 2800 | <0.3
27 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-07-10 | 7.02 | 26.9 | 5.24 | 325 | 163 | 21 | 15 | 29 | 0.149 | 4.4 | 3 | 0.089 | 4200 | <0.3
28 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-07-10 | 6.82 | 26.4 | 3.28 | 279 | 140 | 17 | 10 | 20 | 0.173 | 3.2 | 2.1 | 0.082 | 3800 | <0.3
29 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-08-07 | 7.46 | 29 | 5.4 | 206 | 103 | 22 | 12 | 25 | 0.136 | 4.3 | 0.78 | 0.086 | 1800 | <0.3
30 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-08-07 | 7.47 | 29.3 | 4.6 | 232 | 116 | 23 | 14 | 29 | 0.075 | 1.3 | 0.988 | 0.104 | 3100 | <0.3
31 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-08-07 | 7.45 | 29.2 | 4.8 | 242 | 121 | 20 | 10 | 21 | 0.138 | 4.3 | 1.05 | 0.085 | 5400 | <0.3
32 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-08-07 | 7.4 | 29.1 | 5.2 | 208 | 104 | 19 | 11 | 22 | 0.093 | 3.4 | 0.777 | 0.084 | 3300 | <0.3
33 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-09-05 | 7.28 | 30.4 | 3.7 | 219 | 110 | 25 | 9 | 18 | 0.364 | 3.9 | 1.29 | 0.044 | 2800 | <0.3
34 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-09-13 | 7.41 | 29.2 | 4.1 | 305 | 153 | 24 | 10 | 20 | 0.131 | 1.5 | 3.72 | 0.171 | 3300 | <0.3
35 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-09-05 | 7.34 | 30.4 | 4.2 | 237 | 118 | 26 | 10 | 21 | 0.546 | 4 | 1.84 | 0.036 | 4500 | <0.3
36 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-09-05 | 7.33 | 30.3 | 4.6 | 219 | 110 | 21 | 7 | 15 | 0.237 | 2.8 | 1.35 | 0.031 | 3400 | <0.3
37 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-10-02 | 6.84 | 27.5 | 3.5 | 173 | 87 | 23 | 11 | 23 | 0.228 | 4.2 | 0.93 | 0.062 | 2500 | <0.3
38 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-10-03 | 6.93 | 28.3 | 4.2 | 239 | 120 | 21 | 8 | 16 | 0.738 | 1.3 | 1.21 | 0.079 | 2800 | <0.3
39 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-10-02 | 6.96 | 27.7 | 4.1 | 227 | 113 | 24 | 10 | 21 | 0.1 | 3.8 | 1.09 | 0.077 | 4800 | <0.3
40 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-10-02 | 6.9 | 27.5 | 4.4 | 194 | 97 | 20 | 6 | 12 | 0.024 | 2.9 | 0.548 | 0.065 | 3100 | <0.3
41 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-11-03 | 6.79 | 26.1 | 3.5 | 249 | 124 | 26 | 8 | 16 | 0.056 | 1.5 | 0.688 | 0.036 | 2100 | <0.3
42 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-11-02 | 6.87 | 27.1 | 3.9 | 243 | 122 | 24 | 7 | 15 | 0.167 | 1.7 | 1.42 | 0.052 | 2300 | <0.3
43 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-11-03 | 6.76 | 25.6 | 4.22 | 254 | 127 | 24 | 15 | 31 | 0.053 | 2.3 | 2.12 | 0.157 | 4300 | <0.3
44 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-11-03 | 6.74 | 26.2 | 4.33 | 220 | 110 | 22 | 21 | 42 | 0.072 | 1.9 | 1.21 | 0.109 | 3500 | <0.3
45 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 20.5949 | 105.8138 | 2017-12-11 | 7.07 | 18.3 | 3.9 | 386 | 193 | 37 | 32 | 61 | 0.384 | 1.5 | 2 | 0.081 | 4600 | <0.3
46 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.5604 | 105.8902 | 2017-12-19 | 7.51 | 18.2 | 6.21 | 380 | 190 | 19 | 8 | 16 | 0.116 | 0.9 | 0.848 | 0.035 | 2000 | <0.3
47 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2017-12-11 | 7.02 | 18.6 | 3.96 | 376 | 188 | 26 | 13 | 24 | 0.564 | 1.3 | 3.69 | 0.045 | 3600 | <0.3
48 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 20.4227 | 105.9092 | 2017-12-11 | 7.05 | 18.5 | 3.86 | 369 | 184 | 29 | 13 | 25 | 0.647 | 1.2 | 3.46 | 0.041 | 3100 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG ĐÁY NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
1 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5492 | 105.9158 | 2022-03-25 | 20.2 | 7.12 | 1.1 | 247 | 52 | 0.51 | 51 | 3.4 | 1.5 | 3.36 | 43 | 25 | 35000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000