## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐÁY NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-09-01 | 7.43 | 17.8 | 4.22 | 355 | 167 | 20 | 12 | 25 | 0.078 | 1.4 | 3.75 | 0.086 | 1700 | <0.3
2 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-01-18 | 7.23 | 17.1 | 5.15 | 408 | 192 | 23 | 13 | 26 | 0.073 | 1.6 | 2.13 | 0.086 | 2100 | <0.3
3 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-09-01 | 7.54 | 17.7 | 2.14 | 474 | 223 | 22 | 19 | 38 | 0.043 | 1.7 | 2.84 | 0.103 | 4400 | <0.3
4 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-09-01 | 7.42 | 17.7 | 4.43 | 410 | 192 | 18 | 14 | 28 | 0.069 | 2.5 | 1.42 | 0.078 | 4100 | <0.3
5 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-02-15 | 7.2 | 23.1 | 6.1 | 522 | 261 | 20 | 11 | 22 | 0.068 | 1.6 | 1.43 | 0.049 | 1400 | <0.3
6 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 28/2/0219 | 7.86 | 22.1 | 6.58 | 362 | 180 | 18 | 10 | 21 | 0.047 | 1.8 | 1.35 | 0.086 | 2500 | <0.3
7 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-02-15 | 7.42 | 24 | 5.8 | 532 | 267 | 22 | 12 | 24 | 0.047 | 1.5 | 2.49 | 0.159 | 4800 | <0.3
8 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-02-15 | 7.12 | 24 | 6.7 | 528 | 264 | 24 | 13 | 26 | 0.063 | 2 | 1.85 | 0.099 | 3600 | <0.3
9 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-11-03 | 7.2 | 25 | 7.33 | 411 | 193 | 18 | 10 | 21 | 0.071 | 1.4 | 2.15 | 0.141 | 1200 | <0.3
10 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-05-03 | 7.35 | 24.9 | 4.6 | 433 | 204 | 18 | 12 | 24 | 0.07 | 1.7 | 1.14 | 0.302 | 2200 | <0.3
11 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-11-03 | 7.08 | 23 | 7.38 | 401 | 189 | 24 | 13 | 27 | 0.051 | 1.4 | 2.89 | 0.109 | 4500 | <0.3
12 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-11-03 | 7.21 | 25 | 6.76 | 394 | 185 | 22 | 11 | 23 | 0.067 | 1.9 | 1.41 | 0.172 | 3900 | <0.3
13 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-04-03 | 7.14 | 27.8 | 3.1 | 368 | 173 | 18 | 10 | 20 | 0.084 | 1.3 | 1.61 | 0.055 | 1500 | <0.3
14 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-04-12 | 7.23 | 26.2 | 5.17 | 363 | 170 | 18 | 13 | 26 | 0.064 | 1.5 | 4.12 | 0.125 | 2400 | <0.3
15 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-04-03 | 7.08 | 27.2 | 2.88 | 502 | 236 | 24 | 16 | 32 | 0.087 | 1.6 | 2.41 | 0.071 | 4600 | <0.3
16 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-04-03 | 7.11 | 28.1 | 3.22 | 441 | 207 | 24 | 13 | 26 | 0.081 | 2.1 | 1.37 | 0.055 | 3600 | <0.3
17 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-05-06 | 7.03 | 26 | 6.67 | 289 | 136 | 20 | 12 | 24 | 0.089 | 1 | 0.485 | 0.07 | 1100 | <0.3
18 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-05-17 | 7.1 | 32.1 | 4.16 | 528 | 274 | 20 | 13 | 27 | 0.071 | 1.3 | 1.35 | 0.081 | 2200 | <0.3
19 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-05-06 | 7.13 | 27.6 | 5.35 | 382 | 180 | 22 | 16 | 31 | 0.081 | 1.7 | 3.11 | 0.088 | 4200 | <0.3
20 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-05-06 | 7.07 | 27.2 | 6.72 | 292 | 137 | 16 | 10 | 30 | 0.061 | 1.2 | 1.48 | 0.074 | 4000 | <0.3
21 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-06-18 | 6.96 | 30.1 | 4.1 | 341 | 153 | 16 | 10 | 21 | 0.09 | 1.1 | 1.2 | 0.184 | 1300 | <0.3
22 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-06-21 | 6.94 | 33.7 | 5.01 | 400 | 183 | 16 | 12 | 25 | 0.084 | 1 | 1.35 | 0.098 | 1700 | <0.3
23 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-06-18 | 7.09 | 30.2 | 4.8 | 352 | 167 | 20 | 17 | 34 | 0.078 | 1.8 | 4.16 | 0.2 | 4600 | <0.3
24 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-06-18 | 6.9 | 30.2 | 4.6 | 349 | 161 | 20 | 12 | 25 | 0.079 | 1 | 1.2 | 0.059 | 4500 | <0.3
25 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-07-05 | 7.18 | 29.9 | 3.95 | 417 | 192 | 14 | 11 | 23 | 0.087 | 0.8 | 0.367 | 0.043 | 1500 | <0.3
26 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-07-08 | 6.99 | 30.9 | 4.2 | 306 | 138 | 20 | 13 | 27 | 0.095 | 1.2 | 1.42 | 0.104 | 2000 | <0.3
27 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-07-05 | 7.27 | 30.3 | 4.52 | 401 | 180 | 20 | 17 | 35 | 0.075 | 1.5 | 5.12 | 0.091 | 7900 | <0.3
28 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-07-05 | 7.21 | 30.1 | 4.6 | 411 | 185 | 12 | 13 | 27 | 0.081 | 0.9 | 1.32 | 0.041 | 4800 | <0.3
29 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-08-06 | 6.77 | 28.5 | 3.52 | 226 | 102 | 22 | 12 | 25 | 0.081 | 0.7 | 1.04 | 0.142 | 1700 | <0.3
30 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-08-14 | 7.03 | 35.1 | 2.62 | 234 | 105 | 18 | 12 | 25 | 0.093 | 1 | 0.856 | 0.098 | 2300 | <0.3
31 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-08-06 | 6.93 | 28.2 | 2.28 | 238 | 107 | 26 | 16 | 32 | 0.071 | 1.3 | 0.889 | 0.183 | 7600 | <0.3
32 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-08-06 | 6.58 | 28.6 | 4.25 | 197 | 89 | 18 | 14 | 29 | 0.087 | 0.8 | 0.945 | 0.054 | 4500 | <0.3
33 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-09-05 | 7.07 | 29.4 | 3.22 | 198 | 96 | 24 | 15 | 30 | 0.085 | 0.5 | 0.942 | 0.235 | 1400 | <0.3
34 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-09-20 | 7.2 | 28.4 | 4.11 | 219 | 106 | 16 | 10 | 21 | 0.089 | 1.1 | 0.107 | 0.212 | 2000 | <0.3
35 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-09-05 | 6.91 | 29.1 | 3.02 | 231 | 111 | 22 | 13 | 27 | 0.076 | 1.1 | 0.522 | 0.122 | 7900 | <0.3
36 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-09-05 | 7.01 | 28.9 | 3.37 | 211 | 100 | 20 | 12 | 24 | 0.091 | 0.9 | 0.62 | 0.118 | 4200 | <0.3
37 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-10-02 | 7.1 | 29.3 | 3.57 | 357 | 178 | 20 | 12 | 25 | 0.088 | 0.6 | 4.67 | 0.248 | 1200 | <0.3
38 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-10-07 | 7.13 | 29.8 | 4.8 | 407 | 204 | 16 | 9 | 18 | 0.081 | 0.9 | 0.658 | 0.189 | 2200 | <0.3
39 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-10-02 | 7.14 | 29.1 | 2.88 | 388 | 194 | 22 | 19 | 38 | 0.084 | 0.9 | 6.5 | 0.385 | 7600 | <0.3
40 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-10-02 | 7.05 | 28.7 | 4.03 | 324 | 163 | 18 | 13 | 26 | 0.098 | 0.8 | 2.35 | 0.135 | 4500 | <0.3
41 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-11-06 | 7.14 | 22.1 | 7.77 | 277 | 137 | 24 | 14 | 28 | 0.085 | 0.8 | 0.958 | 0.068 | 1400 | <0.3
42 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-11-20 | 7.15 | 23.5 | 4.11 | 397 | 198 | 20 | 10 | 21 | 0.076 | 0.7 | 1.62 | 0.095 | 2200 | <0.3
43 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-11-08 | 7.12 | 28 | 4.6 | 513 | 252 | 24 | 21 | 42 | 0.089 | 0.8 | 0.845 | 0.091 | 7600 | <0.3
44 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-11-06 | 7.34 | 23.5 | 6.48 | 318 | 155 | 18 | 10 | 21 | 0.078 | 0.7 | 2.62 | 0.07 | 4100 | <0.3
45 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 21.0419 | 105.7871 | 2019-12-04 | 7.51 | 19.7 | 4.67 | 576 | 283 | 20 | 13 | 26 | 0.081 | 0.7 | 2.22 | 0.059 | 1700 | <0.3
46 | Sông Đáy, tại NMN Thanh Sơn | 20.7547 | 105.7139 | 2019-12-11 | 7.32 | 19.3 | 5.36 | 447 | 224 | 22 | 12 | 24 | 0.067 | 0.6 | 2.42 | 0.176 | 2500 | <0.3
47 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-12-03 | 7.42 | 19.5 | 5.22 | 757 | 379 | 26 | 21 | 42 | 0.097 | 1 | 3.9 | 0.155 | 7900 | <0.3
48 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 24.6487 | 121.7387 | 2019-12-03 | 7.42 | 19.8 | 4.35 | 516 | 258 | 18 | 10 | 20 | 0.074 | 0.6 | 0.91 | 0.072 | 3900 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG ĐÁY NĂM 2019
| Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
1 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-04-05 | 22.6 | 7.12 | 1.77 | 241 | 32 | 0.075 | 38 | 8.8 | 1.7 | 0.621 | 28 | 19 | 11000
2 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-05-10 | 22.9 | 7.16 | 2.46 | 197 | 22 | 0.079 | 31 | 7.63 | 1.2 | 0.432 | 23 | 15 | 35000
3 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-05-17 | 27.1 | 6.8 | 2.4 | 223 | 28 | 0.064 | 43 | 13.7 | 1.7 | 1.09 | 24 | 21 | 43000
4 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-06-13 | 29.7 | 7.1 | 0.39 | 234 | 37 | 0.087 | 38 | 6.24 | 1.5 | 1.2 | 24 | 19 | 43000
5 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-07-02 | 28.1 | 7.12 | 1 | 193 | 36 | 0.072 | 40 | 7.32 | 2.1 | 0.162 | 31 | 20 | 28000
6 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-07-15 | 32.1 | 7.27 | 0.77 | 235 | 42 | 0.081 | 45 | 13.4 | 1.9 | 0.71 | 30 | 22 | 43000
7 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-07-19 | 32.1 | 7.11 | 1.21 | 190 | 27 | 0.075 | 43 | 2.87 | 1.1 | 0.273 | 34 | 21 | 22000
8 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2019-10-10 | 28.2 | 7.03 | 1.4 | 217 | 54 | 0.082 | 45 | 11.9 | 2.3 | 0.945 | 32 | 22 | 92000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000