## CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐÁY NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
|  |  | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-08-01 | 7.1 | 24.1 | 5.13 | 408 | 204 | 18 | 10 | 20 | 0.084 | 0.6 | 1.15 | 0.096 | 1400 | <0.3
2 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 22/01/2020 | 6.78 | 18.5 | 4.51 | 323 | 161 | 20 | 13 | 26 | 0.072 | 0.8 | 1.98 | 0.082 | 2800 | <0.3
3 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-08-01 | 7.23 | 18.5 | 4.04 | 317 | 159 | 24 | 14 | 29 | 0.092 | 1.1 | 1.98 | 0.098 | 7000 | <0.3
4 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-08-01 | 7.22 | 18.7 | 4.28 | 295 | 149 | 18 | 12 | 24 | 0.079 | 0.7 | 1.1 | 0.069 | 4100 | <0.3
5 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-12-02 | 7.21 | 19.9 | 3.78 | 341 | 171 | 20 | 12 | 23 | 0.081 | 0.7 | 1.27 | 0.087 | 1200 | <0.3
6 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 19/02/2020 | 7.33 | 22.3 | 3.16 | 494 | 247 | 16 | 9 | 19 | 0.085 | 1.2 | 1.26 | 0.064 | 3100 | <0.3
7 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-12-02 | 7.2 | 19.9 | 3.26 | 406 | 203 | 16 | 12 | 24 | 0.115 | 1.5 | 3.6 | 0.089 | 6400 | <0.3
8 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-12-02 | 7.13 | 19.8 | 3.86 | 345 | 173 | 22 | 11 | 21 | 0.078 | 0.9 | 3.33 | 0.058 | 3800 | <0.3
9 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 23/03/2020 | 7.26 | 23.1 | 5.65 | 362 | 180 | 18 | 13 | 26 | 0.085 | 0.9 | 3.57 | 0.091 | 1000 | <0.3
10 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 26/03/2020 | 7.23 | 24.2 | 5.13 | 438 | 219 | 20 | 14 | 28 | 0.071 | 1.5 | 3.52 | 0.098 | 2800 | <0.3
11 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 26/03/2020 | 7.33 | 25.7 | 5.25 | 406 | 203 | 26 | 15 | 30 | 0.099 | 1.1 | 1.29 | 0.816 | 5800 | <0.3
12 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 26/03/2020 | 7.02 | 23.8 | 5.45 | 430 | 215 | 22 | 16 | 38 | 0.078 | 1.5 | 3.82 | 0.061 | 3300 | <0.3
13 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 16/4/2020 | 7.15 | 23.2 | 5.9 | 367 | 184 | 17 | 12 | 23 | 0.078 | 1.1 | 1.04 | 0.09 | 1200 | <0.3
14 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 16/4/2020 | 7.07 | 23.4 | 4.13 | 418 | 209 | 18 | 13 | 25 | 0.065 | 0.9 | 1.43 | 0.078 | 2800 | <0.3
15 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 16/4/2020 | 7.13 | 23.3 | 2.33 | 368 | 184 | 24 | 17 | 33 | 0.068 | 1.3 | 1.64 | 0.099 | 5800 | <0.3
16 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 16/4/2020 | 7.13 | 23.4 | 2.33 | 368 | 184 | 19 | 18 | 36 | 0.079 | 1.1 | 1.28 | 0.097 | 4100 | <0.3
17 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-06-05 | 7.15 | 28.7 | 5.71 | 340 | 170 | 15 | 12 | 24 | 0.078 | 1.1 | 0.915 | 0.07 | 1400 | <0.3
18 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-05-05 | 7.11 | 28.8 | 3.93 | 373 | 187 | 16 | 11 | 22 | 0.06 | 0.8 | 1.12 | 0.068 | 2500 | <0.3
19 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-06-05 | 7.14 | 29.3 | 5.85 | 394 | 197 | 26 | 18 | 36 | 0.087 | 1 | 1.32 | 0.085 | 5400 | <0.3
20 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-06-05 | 7.13 | 29.1 | 6.05 | 359 | 179 | 18 | 18 | 33 | 0.082 | 0.9 | 1.02 | 0.069 | 3800 | <0.3
21 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-05-06 | 6.96 | 30.1 | 2.65 | 327 | 164 | 13 | 12 | 22 | 0.082 | 1 | 1.62 | 0.098 | 1100 | <0.3
22 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-03-06 | 7.01 | 31.9 | 5.41 | 361 | 181 | 18 | 10 | 21 | 0.076 | 0.9 | 0.998 | 0.072 | 2200 | <0.3
23 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-05-06 | 6.9 | 29.8 | 2.23 | 368 | 184 | 22 | 20 | 35 | 0.071 | 1.4 | 1.96 | 0.089 | 5800 | <0.3
24 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-05-06 | 6.88 | 30.3 | 2.92 | 320 | 160 | 19 | 17 | 34 | 0.086 | 1.2 | 1.7 | 0.093 | 4000 | <0.3
25 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 14/7/2020 | 7.02 | 29.8 | 2.87 | 330 | 165 | 12 | 11 | 21 | 0.031 | 1.4 | 1.38 | 0.085 | 1300 | <0.3
26 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 14/7/2020 | 7.09 | 31.1 | 5 | 356 | 178 | 20 | 12 | 22 | 0.038 | 1.7 | 1.86 | 0.092 | 2300 | <0.3
27 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 14/7/2020 | 7.12 | 32 | 4.92 | 494 | 247 | 29 | 18 | 36 | 0.032 | 1.9 | 2.05 | 0.112 | 5400 | <0.3
28 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 14/7/2020 | 7.01 | 33.6 | 5.2 | 347 | 173 | 16 | 15 | 31 | 0.035 | 1.1 | 1.18 | 0.086 | 3500 | <0.3
29 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-05-08 | 6.74 | 27.8 | 2.15 | 288 | 144 | 10 | 9 | 18 | 0.04 | 0.8 | 1.18 | 0.026 | 1100 | <0.3
30 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-07-08 | 6.94 | 29 | 4.46 | 482 | 241 | 17 | 10 | 21 | 0.083 | 1.4 | 1.36 | 0.092 | 2500 | <0.3
31 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-05-08 | 6.71 | 27.4 | 1.82 | 404 | 202 | 26 | 15 | 30 | 0.042 | 1 | 5.26 | 0.168 | 5800 | <0.3
32 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-05-08 | 6.62 | 27.2 | 1.65 | 313 | 156 | 17 | 14 | 28 | 0.043 | 0.9 | 1.64 | 0.073 | 3800 | <0.3
33 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-01-09 | 6.58 | 29.8 | 2.06 | 217 | 108 | 14 | 8 | 16 | 0.058 | 0.9 | 0.467 | 0.042 | 1000 | <0.3
34 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-01-09 | 6.65 | 24.6 | 3.37 | 308 | 154 | 23 | 9 | 19 | 0.088 | 1.1 | 2.19 | 0.102 | 2800 | <0.3
35 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-01-09 | 6.6 | 30.9 | 1.99 | 243 | 122 | 24 | 14 | 28 | 0.048 | 0.9 | 1.1 | 0.107 | 4600 | <0.3
36 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-01-09 | 6.7 | 30 | 2.1 | 247 | 123 | 18 | 13 | 27 | 0.074 | 1.1 | 0.912 | 0.056 | 4000 | <0.3
37 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-05-10 | 6.6 | 27.7 | 2.7 | 244 | 122 | 10 | 9 | 17 | 0.14 | 1.1 | 1.14 | 0.075 | 1200 | <0.3
38 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-06-10 | 6.95 | 27.8 | 2.68 | 410 | 205 | 17 | 10 | 20 | 0.074 | 0.9 | 1.33 | 0.103 | 2500 | <0.3
39 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 19/10/2020 | 6.43 | 22.4 | 3.58 | 318 | 159 | 26 | 13 | 27 | 0.036 | 0.8 | 1.4 | 0.092 | 5200 | <0.3
40 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-05-10 | 6.52 | 27.4 | 3.8 | 256 | 128 | 17 | 12 | 25 | 0.161 | 1.3 | 0.99 | 0.088 | 3700 | <0.3
41 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 13/11/2020 | 6.42 | 21.6 | 6.1 | 330 | 164 | 9 | 8 | 16 | 0.081 | 1.1 | 1.12 | 0.072 | 1000 | <0.3
42 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-12-11 | 6.6 | 23.9 | 5.92 | 336 | 168 | 18 | 12 | 24 | 0.076 | 1.2 | 2.05 | 0.103 | 1900 | <0.3
43 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 13/11/2020 | 6.65 | 23.8 | 2.54 | 413 | 206 | 28 | 16 | 32 | 0.078 | 1.2 | 1.46 | 0.098 | 5900 | <0.3
44 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 13/11/2020 | 6.31 | 22.1 | 6.34 | 322 | 161 | 15 | 11 | 23 | 0.069 | 0.9 | 1.97 | 0.075 | 3400 | <0.3
45 | Sông Đáy tại cầu phao Tân Lang, Tân Sơn | 2020-09-12 | 7.15 | 17.6 | 7.65 | 386 | 193 | 14 | 9 | 18 | 0.075 | 1 | 1.28 | 0.092 | 1000 | <0.3
46 | Sông Đáy tại cầu Bồng Lạng | 2020-07-12 | 7.16 | 20.6 | 6.93 | 462 | 231 | 16 | 10 | 20 | 0.084 | 1.3 | 1.28 | 0.096 | 2500 | <0.3
47 | Sông Đáy tại chân cầu Phủ Lý | 2020-07-12 | 7.15 | 21.1 | 7.38 | 480 | 240 | 28 | 14 | 28 | 0.038 | 0.9 | 1.25 | 0.104 | 5600 | <0.3
48 | Sông Đáy tại NMN Thanh Sơn | 2020-07-12 | 7.13 | 20.7 | 7.05 | 376 | 188 | 18 | 12 | 25 | 0.048 | 1 | 2.98 | 0.09 | 4000 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Ô NHIỄM
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG ĐÁY NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
| Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 21/5/2020 | 31.2 | 7.12 | 0.13 | 273 | 45 | 0.098 | 47 | 19.3 | 1.5 | 0.268 | 31 | 22 | 18000
2 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2020-04-08 | 24.4 | 6.73 | 0.6 | 234 | 35 | 0.041 | 31 | 8 | 1.3 | 0.18 | 18 | 15 | 11000
3 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2020-05-11 | 23.5 | 7.12 | 3.42 | 261 | 34 | 0.032 | 29 | 12.5 | 2.3 | 0.763 | 28 | 15 | 7900
4 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 2020-07-11 | 23.1 | 7.04 | 3.5 | 258 | 36 | 0.057 | 30 | 13.1 | 3.1 | 0.945 | 27 | 16 | 7600
5 | Sông Đáy - Chân Cầu Phủ Lý | 20.5293 | 105.9137 | 17/11/2020 | 23.4 | 6.62 | 3.5 | 209 | 34 | 0.039 | 31 | 14.6 | 2.1 | 1.2 | 30 | 16 | 8100
6 | Sông Đáy - Nhà máy nước Thanh Sơn | 21.0258 | 105.6208 | 15/12/2020 | 21.1 | 7.14 | 4.9 | 214 | 10 | 0.036 | 29 | 5.78 | 1.6 | 0.198 | 24 | 15 | 21000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000