## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CHÂU GIANG NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/Ll | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 15/1/2018 | 7.31 | 17.5 | 4.67 | 532 | 266 | 21 | 12 | 22 | 0.087 | 0.862 | 13.8 | 0.032 | 1900 | <0.3
2 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 15/1/2018 | 7.37 | 18 | 6.6 | 176 | 88 | 24 | 15 | 29 | 0.232 | 1.59 | 0.68 | 0.107 | 2600 | <0.3
3 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 30/1/2018 | 7.01 | 14 | 3.9 | 474 | 237 | 27 | 15 | 28 | 0.127 | 1.68 | 0.65 | 0.064 | 1700 | <0.3
4 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-07-02 | 7.24 | 15.5 | 6.46 | 255 | 127 | 15 | 13 | 26 | 0.1 | 2.06 | 4.15 | 0.048 | 1700 | <0.3
5 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-07-02 | 7.2 | 15.4 | 5.44 | 250 | 125 | 26 | 16 | 31 | 0.126 | 1.27 | 1.25 | 0.103 | 2900 | <0.3
6 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-02-02 | 7.12 | 14.4 | 3.7 | 260 | 130 | 22 | 9 | 18 | 0.038 | 1.22 | 0.912 | 0.05 | 1900 | <0.3
7 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-02-03 | 7.35 | 31.1 | 4.2 | 345 | 172 | 18 | 9 | 18 | 0.178 | 0.5 | 2.99 | 0.03 | 2100 | <0.3
8 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-02-03 | 7.11 | 22.3 | 6.91 | 508 | 254 | 23 | 13 | 24 | 0.017 | 1.23 | 3.13 | 0.093 | 3300 | <0.3
9 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-05-03 | 7.1 | 24.6 | 4.36 | 520 | 260 | 15 | 18 | 29 | 0.013 | 1.26 | 0.925 | 0.163 | 2300 | <0.3
10 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-03-04 | 7.18 | 24.7 | 5.86 | 362 | 181 | 25 | 12 | 25 | 0.011 | 1.04 | 2.23 | 0.08 | 1900 | <0.3
11 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-03-04 | 7.35 | 24.3 | 5.86 | 483 | 242 | 23 | 13 | 27 | 0.01 | 1.03 | 1.91 | 0.143 | 3600 | <0.3
12 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-05-04 | 6.97 | 24.7 | 4.1 | 400 | 200 | 26 | 20 | 39 | 0.016 | 1.3 | 1.46 | 0.096 | 2100 | <0.3
13 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-05-05 | 7.21 | 26.6 | 6.09 | 376 | 184 | 22 | 12 | 23 | 0.096 | 1.34 | 1.77 | 0.078 | 2200 | <0.3
14 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-05-05 | 7.27 | 26.7 | 5.71 | 466 | 228 | 14 | 15 | 32 | 0.03 | 1.54 | 2.06 | 0.132 | 4100 | <0.3
15 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-04-05 | 7.1 | 24.5 | 6.7 | 210 | 105 | 30 | 17 | 34 | 0.039 | 1.46 | 1.35 | 0.104 | 2400 | <0.3
16 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-04-06 | 7.42 | 28.5 | 6.23 | 396 | 194 | 32 | 17 | 35 | 0.082 | 7.6 | 4.05 | 0.05 | 2600 | 0.6
17 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-04-06 | 7.27 | 30.7 | 6.49 | 252 | 124 | 22 | 16 | 32 | 0.034 | 5.2 | 1.68 | 0.095 | 2100 | 0.6
18 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-04-06 | 7.27 | 30.7 | 6.49 | 252 | 124 | 22 | 13 | 26 | 0.034 | 5.2 | 1.68 | 0.095 | 2100 | 0.6
19 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 25/7/2018 | 7.1 | 27.6 | 6.03 | 245 | 123 | 24 | 15 | 30 | 0.152 | 2.9 | 2 | 0.115 | 2300 | 0.4
20 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 25/7/2018 | 7.14 | 27.6 | 6.12 | 244 | 122 | 18 | 10 | 21 | 0.084 | 1.7 | 1.86 | 0.151 | 4000 | 0.4
21 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 23/7/2018 | 6.96 | 29.4 | 4.1 | 264 | 132 | 26 | 14 | 39 | 0.042 | 1.4 | 3.56 | 0.142 | 2400 | 0.4
22 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-02-08 | 7.1 | 28.5 | 7.53 | 270 | 135 | 22 | 13 | 27 | 0.032 | 1 | 2.8 | 0.141 | 2600 | <0.3
23 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-02-08 | 7.24 | 28.4 | 7.61 | 294 | 146 | 20 | 11 | 23 | 0.023 | 0.8 | 3.05 | 0.156 | 4400 | 0.4
24 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 2018-02-08 | 6.77 | 26.2 | 5.8 | 224 | 112 | 26 | 17 | 35 | 0.045 | 1.2 | 1.42 | 0.139 | 2800 | <0.3
25 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 26/9/2018 | 7.04 | 26.5 | 5.6 | 320 | 160 | 24 | 13 | 26 | 0.055 | 1.1 | 2.4 | 0.108 | 2200 | <0.3
26 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 26/9/2018 | 7.08 | 26.4 | 5.2 | 330 | 165 | 18 | 12 | 25 | 0.041 | 0.6 | 1.86 | 0.143 | 4000 | <0.3
27 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 26/9/2018 | 6.88 | 29.5 | 4.6 | 724 | 362 | 24 | 15 | 31 | 0.08 | 1.8 | 1.27 | 0.08 | 2600 | <0.3
28 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-05-10 | 7.4 | 26.9 | 4.5 | 278 | 139 | 28 | 15 | 31 | 0.053 | 1.2 | 1.41 | 0.051 | 4100 | <0.3
29 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-05-10 | 7.2 | 26.5 | 5.3 | 378 | 189 | 24 | 14 | 28 | 0.038 | 0.9 | 1.5 | 0.12 | 4400 | <0.3
30 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 23/10/2018 | 7.02 | 26.2 | 5.6 | 482 | 241 | 22 | 16 | 32 | 0.078 | 1.6 | 1.45 | 0.089 | 2900 | <0.3
31 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 2018-05-11 | 7.61 | 27.6 | 6.84 | 353 | 176 | 24 | 10 | 21 | 0.051 | 1.3 | 1.89 | 0.143 | 3800 | <0.3
32 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 2018-05-11 | 8.04 | 27.2 | 7.52 | 341 | 171 | 24 | 13 | 26 | 0.04 | 0.7 | 2.13 | 0.156 | 4000 | <0.3
33 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 20/11/2018 | 7.35 | 22.8 | 5.82 | 245 | 123 | 24 | 13 | 27 | 0.031 | 1.73 | 1.85 | 0.135 | 2600 | <0.3
34 | Sông Châu Giang tạixã Hoà Hậu | 20.4731 | 106.1685 | 14/12/2018 | 7.72 | 17.5 | 4.55 | 334 | 157 | 14 | 11 | 22 | 0.057 | 1.4 | 4.64 | 0.169 | 3500 | <0.3
35 | Sông Châu Giang tạiđập Vĩnh Trụ | 20.5584 | 106.027 | 14/12/2018 | 7.81 | 16.8 | 8.13 | 341 | 160 | 12 | 10 | 19 | 0.035 | 0.8 | 1.42 | 0.064 | 4200 | <0.3
36 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 20.5619 | 105.9792 | 14/12/2018 | 7.88 | 17.2 | 5.1 | 296 | 139 | 14 | 10 | 20 | 0.075 | 1.7 | 1.1 | 0.035 | 2900 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG CHÂU GIANG NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
1 | Sông Châu Giang - Đập Phúc | 20.6069 | 105.9836 | 2018-04-01 | 19.6 | 7.15 | 2.21 | 386 | 42 | 0.101 | 97 | 29.65 | 5.3 | 0.673 | 49 | 50 | > 100000
2 | Sông Châu Giang - TT Vĩnh Trụ | 20.5592 | 106.0275 | 18/10/2018 | 24.5 | 7.43 | 5.82 | 143 | 29 | 0.053 | 31 | 1.19 | 1.8 | 0.388 | 26 | 15 | 11000
3 | Sông Châu Giang - Cầu Châu Giang | 20.5745 | 106.0294 | 18/10/2018 | 24.8 | 7.27 | 1.91 | 260 | 31 | 0.077 | 41 | 16.8 | 2.3 | 0.992 | 32 | 20 | 43000
4 | Sông Châu Giang - Cầu Câu Tử | 20.5621 | 105.9794 | 18/10/2018 | 24.8 | 7.01 | 2.06 | 236 | 36 | 0.064 | 38 | 20.1 | 2.1 | 0.677 | 34 | 19 | 28000
5 | Sông Châu Giang - Đập Phúc | 20.6069 | 105.9836 | 18/10/2018 | 24.7 | 7.35 | 1.88 | 254 | 37 | 0.084 | 40 | 21.1 | 2.5 | 0.857 | 36 | 20 | 35000
6 | Sông Châu Giang - Cầu Câu Tử | 20.5621 | 105.9794 | 22/10/2018 | 27.7 | 7.37 | 2.77 | 146 | 25 | 0.053 | 35 | 8.08 | 2.3 | 0.262 | 30 | 17 | 25000
7 | Sông Châu Giang - Đập Phúc | 20.6069 | 105.9836 | 22/10/2018 | 27.7 | 7.4 | 2.02 | 242 | 26 | 0.078 | 36 | 14.8 | 2.7 | 0.812 | 32 | 18 | 28000
8 | Sông Châu Giang - Cầu Câu Tử | 20.5621 | 105.9794 | 20/12/2018 | 19.5 | 6.78 | 3.65 | 274 | 24 | 1.71 | 44 | 10.8 | 2.5 | 1.05 | 36 | 26 | 54000
9 | Sông Châu Giang - Đập Phúc | 20.6069 | 105.9836 | 20/12/2018 | 19.6 | 7.22 | 2.45 | 292 | 53 | 1.92 | 58 | 15.5 | 2.7 | 1.17 | 44 | 27 | 92000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000