## CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CHÂU GIANG NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 17/01/2020 | 7.26 | 17.6 | 4.63 | 347 | 173 | 22 | 13 | 27 | 0.065 | 0.5 | 1.97 | 0.105 | 1900 | <0.3
2 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 17/01/2020 | 7.31 | 17.7 | 4.57 | 341 | 170 | 18 | 15 | 31 | 0.072 | 1 | 1.92 | 0.092 | 3900 | <0.3
3 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 15/01/2020 | 7.36 | 16.7 | 5.15 | 302 | 151 | 24 | 17 | 35 | 0.089 | 0.7 | 1.79 | 0.119 | 2300 | <0.3
4 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-12-02 | 7.08 | 19.4 | 3.88 | 473 | 237 | 20 | 12 | 25 | 0.1 | 1.8 | 3.81 | 0.098 | 2100 | <0.3
5 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-12-02 | 7.05 | 19.2 | 2.93 | 474 | 237 | 16 | 16 | 31 | 0.123 | 1.3 | 3.42 | 0.087 | 3800 | <0.3
6 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 18/02/2020 | 7.08 | 18.2 | 5.89 | 480 | 240 | 20 | 10 | 19 | 0.045 | 0.9 | 1.25 | 0.108 | 2600 | <0.3
7 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 26/03/2020 | 7.51 | 23.6 | 5.02 | 688 | 344 | 24 | 11 | 22 | 0.1 | 1.4 | 2.68 | 0.102 | 2200 | <0.3
8 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 26/03/2020 | 7.1 | 24.5 | 4.7 | 485 | 243 | 28 | 15 | 30 | 0.125 | 1.2 | 3.15 | 0.091 | 3200 | <0.3
9 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 28/03/2020 | 7.24 | 23.5 | 5.7 | 332 | 165 | 29 | 18 | 35 | 0.08 | 2.1 | 2.12 | 0.086 | 2100 | <0.3
10 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 16/4/2020 | 7.13 | 24.3 | 1.55 | 474 | 237 | 23 | 10 | 20 | 0.101 | 1.1 | 1.84 | 0.102 | 2400 | <0.3
11 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 16/4/2020 | 7.07 | 25 | 5.88 | 517 | 258 | 26 | 14 | 27 | 0.099 | 1.8 | 1.29 | 0.092 | 3500 | <0.3
12 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 27/4/2020 | 7.11 | 21 | 5.39 | 424 | 212 | 26 | 14 | 28 | 0.069 | 0.85 | 1.44 | 0.101 | 2300 | <0.3
13 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-06-05 | 7.11 | 29.9 | 5.24 | 465 | 233 | 22 | 9 | 18 | 0.089 | 1.1 | 2.05 | 0.102 | 2200 | <0.3
14 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-06-05 | 7.31 | 29.4 | 3.65 | 300 | 150 | 25 | 14 | 28 | 0.095 | 1.2 | 1.87 | 0.092 | 3800 | <0.3
15 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 25/5/2020 | 8.18 | 28.4 | 5.03 | 307 | 154 | 22 | 13 | 26 | 0.082 | 1 | 0.804 | 0.082 | 2000 | <0.3
16 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 22/6/2020 | 7.85 | 32.6 | 3.08 | 310 | 155 | 26 | 10 | 19 | 0.06 | 1.9 | 1.76 | 0.187 | 2000 | <0.3
17 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 22/6/2020 | 6.96 | 32.6 | 4.23 | 304 | 152 | 24 | 14 | 26 | 0.068 | 1.7 | 1.82 | 0.272 | 3400 | <0.3
18 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 18/6/2020 | 7.15 | 26.2 | 6.5 | 580 | 245 | 22 | 19 | 36 | 0.062 | 1.8 | 1.02 | 0.097 | 2100 | <0.3
19 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 23/7/2020 | 7.85 | 22.3 | 5.61 | 236 | 118 | 18 | 8 | 16 | 0.058 | 1.2 | 1.21 | 0.085 | 1800 | <0.3
20 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 23/7/2020 | 8.75 | 22.9 | 6.44 | 194 | 98 | 22 | 12 | 25 | 0.024 | 1.5 | 1.85 | 0.096 | 3200 | <0.3
21 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 23/7/2020 | 8.1 | 22.7 | 6.58 | 187 | 94 | 20 | 16 | 32 | 0.036 | 1.8 | 1.46 | 0.096 | 2400 | <0.3
22 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-06-08 | 7.07 | 27.8 | 4.85 | 420 | 210 | 16 | 8 | 15 | 0.078 | 0.9 | 0.842 | 0.07 | 1500 | <0.3
23 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-06-08 | 6.93 | 27.8 | 5.66 | 384 | 192 | 20 | 12 | 24 | 0.028 | 1.2 | 1.03 | 0.062 | 3500 | <0.3
24 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 2020-05-08 | 7.03 | 27.5 | 5.11 | 440 | 220 | 17 | 6 | 27 | 0.024 | 0.9 | 1.3 | 0.068 | 2600 | <0.3
25 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-01-09 | 6.71 | 32.5 | 3.22 | 349 | 174 | 17 | 7 | 13 | 0.09 | 1.3 | 1.78 | 0.08 | 1800 | <0.3
26 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-01-09 | 7.24 | 32.2 | 1.25 | 260 | 130 | 19 | 13 | 25 | 0.036 | 1.4 | 0.514 | 0.152 | 3300 | <0.3
27 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 2020-01-09 | 7.1 | 28 | 5.04 | 272 | 186 | 19 | 12 | 25 | 0.048 | 1.6 | 1.12 | 0.042 | 2300 | <0.3
28 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-06-10 | 6.85 | 26.9 | 3.4 | 397 | 198 | 18 | 6 | 12 | 0.067 | 1.1 | 1.58 | 0.084 | 1600 | <0.3
29 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-06-10 | 6.91 | 27 | 3.51 | 384 | 192 | 18 | 13 | 26 | 0.048 | 1.4 | 1.03 | 0.14 | 3100 | <0.3
30 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 2020-09-10 | 6.42 | 24.1 | 0.88 | 351 | 175 | 15 | 11 | 23 | 0.054 | 0.8 | 1.01 | 0.087 | 2700 | <0.3
31 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-09-11 | 6.38 | 24.7 | 4.75 | 225 | 115 | 20 | 7 | 13 | 0.056 | 0.8 | 0.918 | 0.092 | 1800 | <0.3
32 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-09-11 | 7.54 | 24.3 | 8.23 | 297 | 150 | 19 | 12 | 23 | 0.062 | 0.9 | 1.12 | 0.096 | 2800 | <0.3
33 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 2020-10-11 | 7.17 | 21.7 | 8.76 | 476 | 238 | 14 | 10 | 21 | 0.075 | 1.1 | 0.912 | 0.081 | 2900 | <0.3
34 | Sông Châu Giang tại cầu Câu Tử | 21.0069 | 105.7668 | 2020-09-12 | 7.26 | 21.5 | 5.52 | 260 | 130 | 18 | 8 | 16 | 0.064 | 0.9 | 0.902 | 0.085 | 1900 | <0.3
35 | Sông Châu Giang tại đập Vĩnh Trụ | 10.8015 | 105.2414 | 2020-09-12 | 8.32 | 22 | 5.91 | 349 | 174 | 20 | 13 | 25 | 0.054 | 1 | 1.24 | 0.091 | 2600 | <0.3
36 | Sông Châu Giang tại xã Hoà Hậu | 9.6256 | 105.5647 | 2020-10-12 | 7.11 | 20.7 | 4.42 | 410 | 205 | 16 | 11 | 23 | 0.071 | 1.2 | 0.89 | 0.078 | 2700 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5