## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG DUY TIÊN NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-01-16 | 7.31 | 18 | 4.2 | 341 | 169 | 28 | 19 | 35 | 0.047 | 1.5 | 1.9 | 0.062 | 4300 | <0.3
2 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-01-13 | 7.23 | 18.2 | 3.59 | 403 | 201 | 25 | 17 | 31 | 0.144 | 1.5 | 1.67 | 0.034 | 3900 | <0.3
3 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-02-06 | 7.28 | 21.8 | 5.42 | 461 | 231 | 30 | 19 | 35 | 0.122 | 1.7 | 5.59 | 0.111 | 3200 | <0.3
4 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-02-07 | 7.44 | 22.4 | 4.46 | 541 | 271 | 33 | 20 | 37 | 0.183 | 1.5 | 9.74 | 0.094 | 7900 | <0.3
5 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-03-06 | 7.07 | 22.3 | 4.63 | 235 | 117 | 25 | 16 | 30 | 0.098 | 2 | 2.47 | 0.054 | 7100 | <0.3
6 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-03-06 | 7.24 | 22.5 | 4.48 | 379 | 189 | 28 | 18 | 33 | 0.079 | 1.7 | 4.89 | 0.037 | 8700 | <0.3
7 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-04-03 | 7.12 | 24.6 | 3.27 | 400 | 200 | 32 | 20 | 37 | 0.191 | 1.6 | 8.72 | 0.119 | 5200 | <0.3
8 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-04-03 | 7.14 | 24.7 | 3.45 | 225 | 112 | 29 | 17 | 33 | 0.209 | 1.6 | 2.19 | 0.081 | 4800 | <0.3
9 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-05-03 | 7.52 | 27.5 | 4.87 | 486 | 243 | 27 | 24 | 48 | 0.039 | 2 | 11.2 | 0.196 | 3600 | <0.3
10 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-05-03 | 7.24 | 26.7 | 5.13 | 521 | 260 | 23 | 17 | 36 | 0.051 | 1.7 | 11.3 | 0.132 | 3200 | <0.3
11 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-06-12 | 7.3 | 25.8 | 4.03 | 463 | 232 | 31 | 24 | 49 | 0.189 | 1.6 | 4.2 | 0.198 | 6400 | 0.345
12 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-06-12 | 7.55 | 25.8 | 5.06 | 448 | 224 | 28 | 20 | 41 | 0.143 | 1.3 | 4.72 | 0.194 | 6900 | <0.3
13 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-07-14 | 7.06 | 26.4 | 2.25 | 185 | 370 | 27 | 16 | 32 | 0.084 | 1.8 | 5.2 | 0.196 | 6200 | <0.3
14 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-07-14 | 7.02 | 25.5 | 1.25 | 333 | 166 | 24 | 15 | 30 | 0.114 | 2.2 | 4.95 | 0.253 | 6500 | <0.3
15 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-08-07 | 7.4 | 28.3 | 3.52 | 324 | 162 | 26 | 15 | 31 | 0.06 | 2.3 | 2.81 | 0.115 | 9000 | <0.3
16 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-08-07 | 7.36 | 29.4 | 3.51 | 315 | 153 | 22 | 14 | 28 | 0.022 | 2.1 | 3.75 | 0.175 | 6200 | <0.3
17 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-09-07 | 7.74 | 30.1 | 3.9 | 323 | 161 | 29 | 15 | 29 | 0.705 | 1.8 | 3.24 | 0.116 | 6900 | <0.3
18 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-09-06 | 7.28 | 30.8 | 3.8 | 381 | 191 | 27 | 12 | 25 | 0.013 | 2.4 | 3.64 | 0.03 | 6200 | <0.3
19 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-10-04 | 7 | 28.1 | 3.7 | 337 | 168 | 33 | 21 | 43 | 0.202 | 5 | 3.92 | 0.107 | 6400 | <0.3
20 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-10-04 | 6.92 | 28.8 | 3.6 | 323 | 166 | 31 | 15 | 30 | 0.618 | 1.9 | 3.18 | 0.116 | 5400 | <0.3
21 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-11-06 | 7.09 | 24 | 5.69 | 423 | 211 | 30 | 23 | 47 | 0.094 | 1.6 | 3.8 | 0.107 | 6900 | <0.3
22 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-11-06 | 6.98 | 24.3 | 4.19 | 361 | 186 | 27 | 16 | 34 | 0.819 | 1.7 | 3.81 | 0.103 | 5900 | <0.3
23 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-01 | 7.21 | 17.2 | 3.59 | 464 | 232 | 32 | 26 | 49 | 0.041 | 1 | 2.44 | 0.109 | 7900 | <0.3
24 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-01 | 7.19 | 17 | 3.4 | 430 | 215 | 29 | 24 | 46 | 0.049 | 1.2 | 1.92 | 0.099 | 7200 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG DUY TIÊN NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L- N | mg/L- N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100 ml
1 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-05-25 | 26.8 | 7.11 | 0.56 | 321 | 39 | 0.041 | 49 | 22.5 | 1.2 | 1.08 | 64 | 24 | 100000
2 | Sông Duy Tiên - TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-05-29 | 28.9 | 7.27 | 1.3 | 282 | 30 | 0.057 | 32 | 2.74 | 1.9 | 0.12 | 34 | 16 | 9500
3 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-05-29 | 28.7 | 7.19 | 1 | 310 | 31 | 0.074 | 45 | 2.87 | 2.2 | 0.099 | 39 | 22 | 7900
4 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-06-09 | 26.9 | 7.33 | 1.15 | 265 | 61 | 0.039 | 58 | 16.6 | 3.5 | 0.358 | 35 | 23 | 15000
5 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-10-30 | 26 | 7.27 | 1.94 | 313 | 32 | 0.044 | 53 | 4.98 | 1.2 | 0.219 | 42 | 27 | 18000
6 | Sông Duy Tiên - Trạm Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-10-30 | 19.9 | 7.12 | 2.1 | 297 | 34 | 0.036 | 50 | 5.75 | 0.9 | 0.205 | 40 | 26 | 24000
7 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-11-08 | 23.7 | 6.86 | 4.47 | 186 | 40 | 0.036 | 39 | 6.84 | 2.4 | 0.156 | 33 | 19 | 24000
8 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-11-17 | 23.6 | 6.75 | 2.63 | 209 | 56 | 0.87 | 42 | 8.84 | 4.2 | 0.561 | 37 | 22 | 35000
9 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-04 | 22.9 | 7.14 | 2.01 | 322 | 67 | 0.035 | 113 | 21.1 | 2 | 2.12 | 54 | 60 | >100000
10 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-04 | 23 | 7.14 | 1.83 | 317 | 63 | 0.024 | 106 | 20.7 | 1.5 | 1.62 | 50 | 57 | 92000
11 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-05 | 21 | 7.22 | 1.23 | 337 | 52 | 0.186 | 72 | 5.02 | 0.7 | 0.956 | 48 | 37 | 12000
12 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-07 | 19.2 | 7.14 | 1.25 | 321 | 42 | 0.112 | 57 | 5.92 | 1.1 | 0.686 | 41 | 29 | 11000
13 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-07 | 20 | 6.67 | 1.18 | 342 | 54 | 0.104 | 81 | 6.26 | 1.8 | 1.16 | 49 | 42 | 28000
14 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-09 | 19.8 | 7.13 | 1.4 | 292 | 43 | 0.056 | 68 | 21.1 | 1.3 | 1.12 | 41 | 35 | 15000
15 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-09 | 19.7 | 7.21 | 1.2 | 268 | 46 | 0.071 | 54 | 13.9 | 1.7 | 0.852 | 35 | 28 | 13000
16 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-11 | 19 | 7.29 | 1.31 | 340 | 56 | 0.068 | 77 | 23.3 | 2 | 0.422 | 42 | 40 | 24000
17 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-11 | 18.5 | 7.24 | 1.3 | 307 | 41 | 0.08 | 52 | 16.7 | 1 | 0.454 | 33 | 27 | 12000
18 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-13 | 18.3 | 7.21 | 1.12 | 324 | 53 | 0.102 | 82 | 18.1 | 1.6 | 1.69 | 51 | 43 | 11000
19 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-13 | 18.4 | 7.19 | 1.48 | 316 | 50 | 0.117 | 61 | 15.2 | 1.9 | 0.51 | 44 | 32 | 11000
20 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-15 | 18.2 | 7.17 | 1.01 | 309 | 45 | 0.126 | 58 | 14.5 | 1.4 | 0.858 | 41 | 30 | 11000
21 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-15 | 18.5 | 7.21 | 1.4 | 312 | 43 | 0.093 | 50 | 13.1 | 1.4 | 0.908 | 37 | 26 | 9500
22 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-17 | 18.6 | 7.12 | 1.83 | 320 | 41 | 0.096 | 46 | 16.2 | 1 | 0.634 | 35 | 24 | 12000
23 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-17 | 18.3 | 7.16 | 1.76 | 285 | 45 | 0.104 | 47 | 19.3 | 1.9 | 0.395 | 31 | 24 | 9500
24 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-19 | 18.3 | 7.21 | 1.53 | 321 | 60 | 0.191 | 56 | 12.6 | 1.7 | 0.559 | 42 | 29 | 12000
25 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-19 | 18.1 | 7.23 | 1.86 | 337 | 62 | 0.122 | 60 | 17.1 | 0.7 | 0.492 | 45 | 31 | 11000
26 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6356 | 105.9769 | 2017-12-21 | 18.8 | 7.49 | 1.9 | 318 | 50 | 0.044 | 51 | 10.5 | 0.6 | 0.559 | 41 | 26 | 13000
27 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2017-12-21 | 18.4 | 7.56 | 2.07 | 305 | 50 | 0.096 | 57 | 15.8 | 0.8 | 0.296 | 39 | 30 | 9500
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000