## Chất lượng nước mặt
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG DUY TIÊN NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/Ll | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 15/1/2018 | 7,23 | 17,6 | 3,46 | 268 | 134 | 33 | 26 | 50 | 0,08 | 2,06 | 6,32 | 0,235 | 18000 | <0,3
2 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 16/1/2018 | 7,1 | 17,2 | 3,32 | 392 | 196 | 36 | 29 | 55 | 0,114 | 1,62 | 7,02 | 0,344 | 26000 | <0,3
3 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-06-02 | 7,62 | 14,5 | 4,1 | 490 | 245 | 30 | 15 | 28 | 0,087 | 1,92 | 8,22 | 0,231 | 6400 | <0,3
4 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-06-02 | 7,57 | 14,4 | 4,09 | 476 | 238 | 32 | 19 | 37 | 0,095 | 1,79 | 9,91 | 0,069 | 5800 | <0,3
5 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-06-03 | 7,26 | 24,7 | 7,1 | 493 | 243 | 25 | 24 | 46 | 0,062 | 0,963 | 5,76 | 0,06 | 6900 | <0,3
6 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-06-03 | 7,26 | 24,5 | 5,74 | 506 | 253 | 30 | 27 | 52 | 0,032 | 0,972 | 5,84 | 0,046 | 5900 | <0,3
7 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-02-04 | 7,05 | 24,6 | 6,37 | 239 | 119 | 26 | 20 | 39 | 0,013 | 0,938 | 3,17 | 0,038 | 6400 | <0,3
8 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-02-04 | 7,2 | 25,5 | 6,14 | 225 | 112 | 28 | 22 | 43 | 0,01 | 1,01 | 1,42 | 0,035 | 5200 | <0,3
9 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 14/5/2018 | 7,4 | 30,4 | 3,63 | 579 | 289 | 30 | 26 | 50 | 0,032 | 1,84 | 16,2 | 0,107 | 24000 | <0,3
10 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 14/5/2018 | 5,97 | 26,8 | 5,16 | 401 | 201 | 18 | 18 | 35 | 0,128 | 2,53 | 2,64 | 0,048 | 5800 | <0,3
11 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-05-06 | 7,4 | 26,8 | 5,88 | 616 | 308 | 24 | 14 | 29 | 0,033 | 1,3 | 4,35 | 0,15 | 11000 | <0,3
12 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-05-06 | 7,5 | 27,1 | 6,49 | 581 | 294 | 20 | 12 | 25 | 0,039 | 2,3 | 7,84 | 0,092 | 5200 | <0,3
13 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 24/7/2018 | 6,85 | 29,9 | 4,7 | 336 | 168 | 20 | 16 | 32 | 0,016 | 0,9 | 1,38 | 0,597 | 6900 | <0,3
14 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 24/7/2018 | 6,92 | 28,3 | 4,3 | 340 | 170 | 20 | 18 | 36 | 0,023 | 1 | 2,54 | 0,152 | 6400 | 0,4
15 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-02-08 | 7,17 | 29,5 | 4,85 | 294 | 147 | 16 | 10 | 20 | 0,36 | 1,7 | 4,32 | 0,256 | 9500 | 0,4
16 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-02-08 | 7,15 | 29,4 | 6,04 | 298 | 149 | 32 | 20 | 41 | 0,88 | 4,3 | 4,72 | 0,231 | 5400 | <0,3
17 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-12-09 | 7,08 | 30,2 | 6,25 | 277 | 137 | 20 | 18 | 36 | 0,042 | 0,6 | 3,02 | 0,236 | 7900 | <0,3
18 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-11-09 | 7,34 | 28,1 | 4,67 | 255 | 120 | 22 | 13 | 27 | 0,035 | 0,8 | 3,07 | 0,202 | 7600 | <0,3
19 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 2018-05-10 | 7,42 | 27,7 | 1,65 | 492 | 246 | 28 | 17 | 35 | 0,038 | 1,5 | 4,72 | 0,357 | 8500 | <0,3
20 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 2018-05-10 | 7,36 | 27,8 | 2,21 | 474 | 237 | 26 | 22 | 43 | 0,042 | 1,6 | 5,7 | 0,315 | 8100 | <0,3
21 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 20/11/2018 | 7,05 | 24,9 | 5,42 | 623 | 312 | 26 | 15 | 30 | 0,048 | 1,8 | 2,78 | 0,108 | 12000 | <0,3
22 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 20/11/2018 | 6,98 | 25,1 | 5,47 | 616 | 308 | 26 | 18 | 37 | 0,04 | 1,18 | 2,52 | 0,095 | 11000 | <0,3
23 | Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 20.6356 | 105.9769 | 13/12/2018 | 7,72 | 16,3 | 4,6 | 364 | 171 | 20 | 14 | 28 | 0,069 | 1,9 | 12,2 | 0,075 | 18000 | <0,3
24 | Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 20.6464 | 105.9744 | 13/12/2018 | 7,71 | 16,2 | 4,63 | 364 | 171 | 22 | 15 | 30 | 0,072 | 2,1 | 8,8 | 0,077 | 15000 | <0,3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8,5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0,05 | 5 | 0,3 | 0,2 | 5000 | 0,5

## Chất lượng nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG DUY TIÊN NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
1 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2018-04-01 | 19.6 | 6.96 | 1.58 | 288 | 65 | 0.126 | 87 | 17.14 | 2.2 | 0.402 | 51 | 45 | 100000
2 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 2018-04-01 | 19.7 | 7.18 | 2.18 | 356 | 39 | 0.094 | 101 | 21.62 | 3.6 | 0.535 | 54 | 53 | > 100000
3 | Sông Duy Tiên - Chợ Lương | 20.6499 | 105.9579 | 2018-04-01 | 19.6 | 7.2 | 2.93 | 367 | 36 | 0.108 | 77 | 25.14 | 3.3 | 0.543 | 43 | 40 | > 100000
4 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2018-12-01 | 15.3 | 7.29 | 1.21 | 395 | 68 | 0.094 | 69 | 17.8 | 1.9 | 0.347 | 43 | 37 | 12000
5 | Sông Duy Tiên - Chợ Lương | 20.6499 | 105.9579 | 2018-12-01 | 15.4 | 7.12 | 0.6 | 311 | 79 | 0.081 | 172 | 14.5 | 2.3 | 0.429 | 56 | 90 | > 100000
6 | Sông Duy Tiên – TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 17/1/2018 | 20.7 | 7.51 | 4.25 | 352 | 61 | 0.195 | 85 | 6.27 | 13.1 | 0.119 | 42 | 44 | 18000
7 | Sông Duy Tiên - Chợ Lương | 20.6499 | 105.9579 | 17/1/2018 | 20.2 | 7.78 | 5.13 | 254 | 56 | 0.076 | 92 | 0.684 | 4.6 | 0.137 | 44 | 47 | 25000
8 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 19/1/2018 | 20 | 7.35 | 6.33 | 278 | 39 | 0.153 | 65 | 2.82 | 1.9 | 0.125 | 40 | 34 | 15000
9 | Sông Duy Tiên - Chợ Lương | 20.6499 | 105.9579 | 19/1/2018 | 21 | 7.15 | 6.38 | 257 | 35 | 0.035 | 54 | 3.03 | 2.4 | 0.15 | 32 | 27 | 13000
10 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 21/5/2018 | 27.1 | 7.2 | 5.63 | 184 | 39 | 0.024 | 42 | 8.72 | 1.78 | 0.058 | 38 | 22 | 18000
11 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 28/5/2018 | 26.7 | 7.21 | 2.09 | 282 | 36 | 0.026 | 58 | 7.79 | 1.83 | 0.093 | 36 | 30 | 92000
12 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 31/5/2018 | 26.4 | 7.25 | 5.56 | 194 | 43 | 0.027 | 40 | 7.06 | 3.7 | 0.05 | 26 | 21 | 15000
13 | Chợ Lương – Sông Duy Tiên | 20.6499 | 105.9579 | 14/6/2018 | 28.7 | 7.42 | 3.75 | 336 | 46 | 0.032 | 53 | 10.1 | 2.4 | 0.316 | 28 | 26 | 14000
14 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 14/6/2018 | 28.1 | 7.03 | 1.38 | 319 | 44 | 0.035 | 45 | 9.21 | 2.6 | 0.54 | 32 | 27 | 17000
15 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 18/6/2018 | 27.9 | 7.28 | 5.43 | 316 | 32 | 0.02 | 41 | 9.45 | 1.1 | 2.01 | 30 | 20 | 15000
16 | Sông Duy Tiên - TT Hoà Mạc | 20.643 | 105.9912 | 18/6/2018 | 26.8 | 7.29 | 5.29 | 312 | 36 | 0.017 | 48 | 2.5 | 1.4 | 2.64 | 26 | 24 | 13000
17 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 13/10/2018 | 28.5 | 7.29 | 1.09 | 316 | 42 | 0.087 | 83 | 20.3 | 3.2 | 1.23 | 52 | 41 | 11000
18 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 15/10/2018 | 27.6 | 7.4 | 1.53 | 253 | 37 | 0.087 | 35 | 13.7 | 3.2 | 0.098 | 39 | 17 | 12000
19 | Sông Duy Tiên - Chợ Lương | 20.6499 | 105.9579 | 15/10/2018 | 27.3 | 7.36 | 2.18 | 242 | 39 | 0.082 | 42 | 9.86 | 2.8 | 0.074 | 36 | 21 | 11000
20 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 15/10/2018 | 27.4 | 7.35 | 2.15 | 240 | 45 | 0.105 | 202 | 14.2 | 4.1 | 0.092 | 58 | 110 | 15000
21 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 22/10/2018 | 28 | 7.48 | 1.46 | 291 | 35 | 0.069 | 41 | 20.7 | 2.8 | 1.18 | 36 | 20 | 54000
22 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 22/10/2018 | 27.9 | 7.44 | 1.52 | 282 | 38 | 0.091 | 57 | 18.6 | 3.3 | 0.957 | 33 | 38 | 43000
23 | Sông Duy Tiên - TB Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 24/10/2018 | 26.1 | 7.42 | 2.1 | 208 | 32 | 0.068 | 35 | 12.8 | 1.9 | 1.35 | 30 | 17 | 14000
24 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 14/11/2018 | 25.8 | 7.26 | 3.1 | 172 | 43 | 1.96 | 63 | 18.8 | 2.87 | 1.93 | 42 | 32 | 100000
25 | Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 17/12/2018 | 17.9 | 7.12 | 1.2 | 321 | 59 | 2.01 | 62 | 28.8 | 2.3 | 1.45 | 46 | 31 | 100000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6- 8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000