## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG DUY TIÊN NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
|  |  | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-09-01 | 7.57 | 17.7 | 4.51 | 272 | 128 | 28 | 23 | 47 | 0.067 | 1.7 | 11.5 | 0.135 | 35000 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-09-01 | 7.58 | 17.6 | 5.76 | 234 | 110 | 24 | 20 | 40 | 0.069 | 2.3 | 13.8 | 0.315 | 11000 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-02-15 | 7.51 | 24.2 | 5.62 | 478 | 225 | 26 | 14 | 29 | 0.075 | 1.9 | 6.18 | 0.146 | 13000 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-02-15 | 7.53 | 24.4 | 5.58 | 454 | 227 | 24 | 16 | 32 | 0.071 | 2.1 | 6.06 | 0.155 | 9500 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-05-03 | 7.37 | 25.7 | 4.1 | 713 | 340 | 30 | 16 | 33 | 0.064 | 1.6 | 7.09 | 0.35 | 11000 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-05-03 | 7.44 | 25.8 | 4.2 | 706 | 332 | 28 | 18 | 37 | 0.074 | 2.1 | 1.07 | 0.919 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-04-02 | 7.1 | 21.7 | 3.5 | 596 | 280 | 24 | 15 | 31 | 0.079 | 1.5 | 3.21 | 0.245 | 9500 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-04-02 | 7.05 | 22.8 | 2.14 | 597 | 280 | 26 | 17 | 35 | 0.081 | 1.9 | 3.25 | 0.203 | 7900 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-05-10 | 7.12 | 27.1 | 4.9 | 526 | 263 | 24 | 17 | 35 | 0.087 | 1.9 | 2.91 | 0.099 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-05-10 | 7.2 | 28.3 | 4.96 | 498 | 249 | 22 | 15 | 31 | 0.103 | 1.5 | 3.12 | 0.101 | 8100 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-06-05 | 6.95 | 32 | 4.77 | 381 | 177 | 28 | 13 | 27 | 0.091 | 1.8 | 2.26 | 0.129 | 8100 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-06-05 | 6.88 | 31.8 | 4.81 | 375 | 169 | 24 | 16 | 33 | 0.097 | 1.3 | 2.42 | 0.135 | 7900 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-07-05 | 7.1 | 29.8 | 4.96 | 464 | 209 | 24 | 20 | 41 | 0.097 | 1.9 | 6.02 | 0.289 | 11000 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-07-05 | 7.13 | 29.8 | 5.08 | 469 | 213 | 24 | 18 | 37 | 0.091 | 1.1 | 5.23 | 0.249 | 9500 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-08-14 | 7.21 | 34.6 | 4.42 | 618 | 282 | 32 | 17 | 34 | 0.087 | 1.3 | 2.48 | 0.138 | 9500 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-08-14 | 7.12 | 34.5 | 4.57 | 611 | 275 | 28 | 17 | 35 | 0.081 | 0.9 | 2.55 | 0.126 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-09-10 | 7.02 | 27.6 | 1.72 | 414 | 206 | 24 | 14 | 29 | 0.084 | 1.2 | 2.05 | 0.298 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-09-10 | 6.92 | 27.6 | 1.86 | 405 | 191 | 22 | 18 | 37 | 0.087 | 1.1 | 1.98 | 0.135 | 7900 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-10-02 | 7.13 | 28.4 | 5.3 | 422 | 217 | 24 | 15 | 31 | 0.097 | 1 | 5.01 | 0.08 | 8100 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-10-02 | 7.21 | 28.6 | 5.1 | 471 | 231 | 24 | 17 | 35 | 0.079 | 1 | 5.06 | 0.16 | 7200 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-11-07 | 7.54 | 23.5 | 8.04 | 656 | 328 | 26 | 25 | 51 | 0.095 | 1.3 | 6.59 | 0.164 | 9500 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-11-07 | 7.35 | 27.6 | 7.1 | 658 | 329 | 24 | 24 | 48 | 0.092 | 1.2 | 8.39 | 0.228 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TB Hoành Uyển, Duy Tiên | 2019-12-03 | 7.23 | 20.1 | 2.7 | 598 | 299 | 26 | 20 | 40 | 0.091 | 1.1 | 4.17 | 0.086 | 8400 | <0.3
| Sông Duy Tiên tại TT Hoà Mạc | 2019-12-03 | 7.42 | 19.5 | 5.22 | 757 | 379 | 26 | 21 | 42 | 0.097 | 1 | 3.9 | 0.155 | 7900 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG DUY TIÊN NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L -N | mg/L | mg/L -N | mg/L -N | mg/L -P | mg/L | mg/L | MPN/100 ml
| Sông Duy Tiên - Trạm bơm Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2019-01-05 | 18.3 | 7.5 | 0.25 | 436 | 59 | 0.108 | 69 | 33.6 | 2 | 1.05 | 38 | 35 | 100000
| Sông Duy Tiên - Trạm Bơm Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2019-05-13 | 26.1 | 7.22 | 0.35 | 304 | 51 | 0.087 | 49 | 18.1 | 1.9 | 1.6 | 28 | 25 | 54000
| Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 2019-05-13 | 26.3 | 7.18 | 0.4 | 298 | 45 | 0.084 | 47 | 17.9 | 1.7 | 1.53 | 26 | 24 | 43000
| Sông Duy Tiên - Trạm Bơm Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2019-05-15 | 30 | 7.29 | 0.65 | 269 | 42 | 0.087 | 46 | 14.1 | 2 | 1.17 | 36 | 23 | 35000
| Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 2019-05-15 | 30 | 7.36 | 0.54 | 266 | 43 | 0.081 | 47 | 16.5 | 2.1 | 1.2 | 34 | 23 | 28000
| Sông Duy Tiên - Trạm Bơm Hoành Uyển | 20.6231 | 105.9224 | 2019-05-17 | 32.4 | 7.21 | 3.4 | 288 | 37 | 0.075 | 47 | 20.5 | 2 | 1.54 | 28 | 24 | 54000
| Sông Duy Tiên - TT Hòa Mạc | 20.643 | 105.9912 | 2019-05-17 | 32.1 | 7.05 | 3.02 | 254 | 39 | 0.068 | 50 | 10.5 | 1.8 | 0.806 | 22 | 25 | 35000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6- 8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000