## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-01-18 | 7.34 | 17.1 | 4.78 | 423 | 212 | 16 | 8 | 15 | 0.038 | 1.2 | 0.41 | 0.038 | 4100 | <0.3
2 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-02-07 | 7.62 | 22.5 | 9.3 | 406 | 205 | 17 | 8 | 14 | 0.091 | 1.5 | 0.22 | 0.045 | 3400 | <0.3
3 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-03-01 | 7.35 | 19.6 | 8.34 | 210 | 105 | 15 | 9 | 17 | 0.057 | 1.8 | 0.62 | 0.03 | 2100 | <0.3
4 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-04-04 | 7.42 | 24.2 | 4.5 | 494 | 247 | 17 | 11 | 20 | 0.045 | 1.4 | 1.03 | 0.073 | 5400 | <0.3
5 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-05-04 | 7.58 | 25.1 | 5.02 | 204 | 102 | 19 | 10 | 21 | 0.037 | 1.3 | 0.357 | 0.073 | 4000 | <0.3
6 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-06-19 | 7.2 | 27.5 | 4.26 | 496 | 248 | 15 | 9 | 19 | 0.028 | 1.1 | 0.436 | 0.056 | 2600 | <0.3
7 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-07-10 | 7.05 | 26.8 | 5.14 | 356 | 178 | 15 | 9 | 19 | 0.036 | 1 | 1.29 | 0.106 | 2100 | <0.3
8 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-08-15 | 7.79 | 28.9 | 3.9 | 192 | 96 | 16 | 11 | 22 | 0.046 | 0.9 | 0.07 | 0.099 | 2300 | <0.3
9 | Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-09-07 | 7.98 | 29.3 | 4.1 | 356 | 278 | 18 | 8 | 17 | 0.113 | 0.8 | 0.647 | 0.081 | 2100 | <0.3
10 | Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-10-02 | 6.94 | 24.8 | 4.1 | 303 | 151 | 13 | 10 | 20 | 0.3 | 0.9 | 1.74 | 0.22 | 1900 | <0.3
11 | Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-11-06 | 7.39 | 24.5 | 6.55 | 232 | 116 | 16 | 10 | 21 | 0.022 | 1.2 | 1.06 | 0.047 | 2200 | <0.3
12 | Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5885 | 106.1314 | 2017-12-04 | 7.4 | 23.3 | 6.43 | 213 | 107 | 22 | 9 | 16 | 0.279 | 1.1 | 1.08 | 0.116 | 788 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5