## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-01-18 | 7.36 | 18.1 | 5.33 | 454 | 227 | 12 | 9 | 19 | 0.085 | 1.9 | 1.75 | 0.08 | 750 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-02-26 | 8.15 | 19.8 | 7.32 | 202 | 95 | 8 | 6 | 13 | 0.082 | 1.7 | 1.62 | 0.095 | 850 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-11-03 | 7.65 | 21.1 | 7.14 | 208 | 98 | 10 | 7 | 14 | 0.079 | 1.5 | 1.46 | 0.109 | 930 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-04-05 | 7.5 | 24.9 | 6.24 | 209 | 99 | 10 | 6 | 12 | 0.089 | 1.7 | 3.32 | 0.198 | 850 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-05-08 | 7.27 | 24 | 8.33 | 456 | 214 | 8 | 6 | 11 | 0.097 | 1.7 | 0.111 | 0.085 | 788 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-06-07 | 7.07 | 28.7 | 5.72 | 181 | 82 | 12 | 7 | 15 | 0.084 | 1.9 | 2.49 | 0.11 | 920 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2018-07-24 | 6.96 | 30.1 | 5.5 | 420 | 210 | 16 | 9 | 17 | 0.036 | 1.2 | 1.23 | 0.092 | 1200 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-07-08 | 7.4 | 30.5 | 5.2 | 192 | 80 | 12 | 9 | 18 | 0.08 | 2 | 0.315 | 0.051 | 1000 | <0.3
| Sông Hồng, Bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-08-06 | 7.23 | 24.1 | 5.14 | 188 | 85 | 14 | 10 | 21 | 0.089 | 1.8 | 0.813 | 0.052 | 910 | <0.3
| Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-10-24 | 6.97 | 24.6 | 3.5 | 451 | 226 | 22 | 15 | 31 | 0.087 | 1.2 | 2.41 | 0.09 | 6900 | <0.3
| Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-11-08 | 7.03 | 29 | 5.26 | 423 | 211 | 18 | 13 | 27 | 0.078 | 1 | 1.67 | 0.069 | 5400 | <0.3
| Sông Hồng, bến đò Như Trác | 20.5722 | 106.1452 | 2019-12-11 | 7.36 | 22.8 | 4.75 | 596 | 298 | 24 | 15 | 31 | 0.087 | 0.9 | 3.07 | 0.096 | 5200 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5 | 0.5