## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG NHUỆ NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-01-18 | 7.22 | 16.7 | 4.28 | 438 | 219 | 40 | 26 | 49 | 0.049 | 2.2 | 31.8 | 0.412 | 14000 | <0.3
2 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-01-16 | 7.17 | 18.4 | 4.63 | 313 | 156 | 31 | 22 | 40 | 0.052 | 1.7 | 2.44 | 0.078 | 4600 | <0.3
3 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-02-06 | 7.25 | 22.4 | 4.75 | 431 | 215 | 32 | 33 | 62 | 0.069 | 1.7 | 4.32 | 0.165 | 9500 | <0.3
4 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-02-06 | 7.32 | 22.3 | 6.25 | 513 | 256 | 27 | 23 | 43 | 0.056 | 1.5 | 6.71 | 0.031 | 8400 | <0.3
5 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-03-03 | 6.79 | 18.6 | 3.55 | 542 | 271 | 31 | 23 | 43 | 0.031 | 1.8 | 8.45 | 0.086 | 8400 | <0.3
6 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-03-03 | 6.96 | 18.4 | 3.23 | 330 | 265 | 29 | 21 | 38 | 0.037 | 1.6 | 6.48 | 0.115 | 9400 | <0.3
7 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-04-07 | 7.18 | 25.5 | 4.45 | 621 | 310 | 30 | 18 | 34 | 0.092 | 2.1 | 7.95 | 0.086 | 7600 | <0.3
8 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-04-07 | 7.23 | 25.4 | 3.84 | 617 | 308 | 28 | 19 | 36 | 0.082 | 1.9 | 7.88 | 0.11 | 6200 | <0.3
9 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-05-03 | 7.65 | 28.1 | 4.39 | 422 | 210 | 33 | 53 | 108 | 0.13 | 2.6 | 2.71 | 0.113 | 6900 | 0.41
10 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-05-03 | 7.87 | 27.8 | 5.08 | 414 | 207 | 29 | 37 | 74 | 0.118 | 2.4 | 2 | 0.121 | 5400 | 0.37
11 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-06-12 | 7.31 | 24.4 | 3.14 | 494 | 247 | 34 | 26 | 53 | 0.042 | 0.6 | 5.29 | 0.251 | 7200 | 0.357
12 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-06-12 | 7.24 | 24.5 | 4.38 | 452 | 226 | 33 | 21 | 42 | 0.086 | 1 | 7.32 | 0.381 | 7500 | <0.3
13 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-07-14 | 6.95 | 28.2 | 1.41 | 340 | 170 | 29 | 17 | 35 | 0.05 | 1.5 | 5.42 | 0.265 | 7600 | <0.3
14 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-07-14 | 7.05 | 27.4 | 1.7 | 339 | 169 | 26 | 17 | 34 | 0.038 | 1.2 | 4.72 | 0.367 | 7000 | <0.3
15 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-08-07 | 7.43 | 28.6 | 4.02 | 302 | 151 | 28 | 16 | 34 | 0.025 | 2.4 | 3.81 | 0.153 | 7900 | <0.4
16 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-08-15 | 7.4 | 28.2 | 3.6 | 252 | 126 | 39 | 24 | 47 | 0.065 | 1 | 6.66 | 0.241 | 17900 | <0.3
17 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-09-07 | 7.33 | 30.1 | 3.8 | 314 | 157 | 32 | 20 | 40 | 0.011 | 2.5 | 2.95 | 0.274 | 7900 | <0.3
18 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-09-07 | 7.46 | 29.4 | 3.6 | 297 | 149 | 26 | 25 | 48 | 0.01 | 1.2 | 3.29 | 0.29 | 7600 | <0.3
19 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-10-04 | 6.94 | 28.6 | 3.9 | 300 | 150 | 29 | 18 | 34 | 0.145 | 2.2 | 4.44 | 0.145 | 7000 | <0.3
20 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-10-05 | 6.89 | 25.8 | 2.39 | 477 | 239 | 28 | 14 | 28 | 0.19 | 1.9 | 5.11 | 0.278 | 7600 | <0.3
21 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-11-07 | 6.79 | 24.1 | 2.8 | 262 | 131 | 31 | 18 | 35 | 0.085 | 2 | 6.39 | 0.362 | 19000 | <0.3
22 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-11-07 | 6.88 | 24.2 | 3 | 274 | 137 | 28 | 18 | 37 | 0.069 | 2.2 | 5.83 | 0.161 | 17000 | <0.3
23 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 20.6409 | 105.9006 | 2017-12-01 | 7.49 | 23.3 | 3.03 | 495 | 248 | 30 | 20 | 38 | 0.584 | 2.8 | 4.34 | 0.349 | 7200 | <0.3
24 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5505 | 105.9121 | 2017-12-01 | 7.13 | 23.3 | 3.17 | 467 | 234 | 27 | 19 | 36 | 0.486 | 1.4 | 3.21 | 0.139 | 6900 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG NHUỆ NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100 ml
1 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-01-16 | 18.5 | 7.17 | 0.98 | 283 | 45 | 0.056 | 54 | 38.5 | 2 | 0.523 | 46 | 29 | 17000
2 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-03-15 | 21.9 | 7.23 | 1.44 | 347 | 43 | 0.04 | 66 | 22.6 | 2.3 | 1.26 | 52 | 35 | 22000
3 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-03-15 | 21.8 | 6.87 | 2.23 | 319 | 18 | 0.129 | 53 | 17.6 | 1.8 | 0.713 | 47 | 28 | 17000
4 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-03-20 | 20.4 | 6.97 | 1.83 | 340 | 29 | 0.054 | 60 | 21.5 | 2 | 0.425 | 48 | 32 | 14000
5 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-03-20 | 20.1 | 6.92 | 1.92 | 317 | 17 | 0.058 | 54 | 21.1 | 1.8 | 0.367 | 41 | 28 | 9500
6 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-04-03 | 24.6 | 7.09 | 1.33 | 309 | 40 | 0.027 | 53 | 17.8 | 1.4 | 0.42 | 40 | 28 | 9500
7 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-04-03 | 25.2 | 7.49 | 4.03 | 286 | 36 | 0.032 | 49 | 22.1 | 1.2 | 0.345 | 37 | 26 | 7000
8 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-05-25 | 26.6 | 7.02 | 0.34 | 317 | 43 | 0.037 | 57 | 19.7 | 1.7 | 1.19 | 70 | 28 | 100000
9 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-05-26 | 27.1 | 7.18 | 0.61 | 321 | 41 | 0.048 | 55 | 19.2 | 1.5 | 0.72 | 49 | 27 | 54000
10 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-05-29 | 28.3 | 7.27 | 1.3 | 281 | 35 | 0.035 | 52 | 8.47 | 2.1 | 0.43 | 47 | 26 | 11000
11 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-05-29 | 28.1 | 7.31 | 1.2 | 290 | 32 | 0.029 | 49 | 12.6 | 2 | 0.71 | 42 | 24 | 18000
12 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-06-09 | 28.7 | 7.35 | 2.67 | 254 | 62 | 0.029 | 56 | 16.3 | 2.4 | 0.732 | 39 | 22 | 21000
13 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-06-19 | 27.1 | 7.14 | 3.14 | 218 | 26 | 0.04 | 46 | 9.09 | 1.9 | 0.213 | 38 | 23 | 11000
14 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-06-19 | 27.4 | 7.23 | 3.88 | 173 | 19 | 0.035 | 43 | 2.29 | 2.7 | 0.177 | 34 | 22 | 8400
15 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-08-14 | 29.4 | 7.02 | 2.87 | 142 | 54 | 0.04 | 65 | 13.1 | 1.4 | 1.01 | 72 | 32 | 54000
16 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-08-14 | 29.5 | 6.94 | 1.65 | 128 | 67 | 0.057 | 59 | 11.4 | 1.2 | 0.205 | 65 | 30 | 35000
17 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-09-11 | 27.8 | 7.06 | 2.82 | 194 | 46 | 0.962 | 59 | 9.85 | 2.4 | 0.31 | 37 | 29 | 15000
18 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-09-11 | 26.8 | 7.06 | 3.67 | 198 | 30 | 0.813 | 54 | 8.65 | 2.7 | 0.258 | 31 | 27 | 54000
19 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-09-15 | 27.4 | 7.04 | 3.25 | 182 | 32 | 0.993 | 46 | 4.45 | 2.1 | 0.257 | 32 | 23 | 17000
20 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-09-15 | 27.4 | 7.05 | 4.15 | 193 | 18 | 0.352 | 49 | 5.02 | 2.9 | 0.259 | 29 | 24 | 35000
21 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-10-04 | 26.1 | 7.12 | 4.07 | 184 | 42 | 0.015 | 50 | 9.72 | 3.4 | 0.245 | 31 | 25 | 17000
22 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-10-04 | 26.5 | 7.02 | 4.5 | 216 | 38 | 0.017 | 54 | 8.74 | 2.9 | 0.232 | 34 | 26 | 22000
23 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-10-30 | 26 | 6.73 | 2.43 | 143 | 56 | 0.041 | 66 | 4.77 | 1 | 0.201 | 53 | 32 | 28000
24 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-10-30 | 26.4 | 6.78 | 3.3 | 161 | 78 | 0.013 | 52 | 7.32 | 0.7 | 0.278 | 46 | 25 | 35000
25 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-11-03 | 25.8 | 6.96 | 2.66 | 183 | 53 | 0.018 | 35 | 5.8 | 2.3 | 0.497 | 34 | 18 | 18000
26 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-11-03 | 25.6 | 6.95 | 4.52 | 212 | 61 | 0.025 | 38 | 6.64 | 2.6 | 0.414 | 36 | 24 | 22000
27 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-11-08 | 23.4 | 6.99 | 4.69 | 233 | 63 | 0.021 | 59 | 7.64 | 2.7 | 0.156 | 47 | 31 | 28000
28 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-11-08 | 23.9 | 6.87 | 2.49 | 203 | 44 | 0.012 | 43 | 10.2 | 2.9 | 0.432 | 39 | 22 | 35000
29 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-11-17 | 23.9 | 6.7 | 2.47 | 213 | 51 | 0.054 | 47 | 8.66 | 3.4 | 0.218 | 39 | 24 | 43000
30 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-11-17 | 23.7 | 6.77 | 2.91 | 273 | 68 | 0.428 | 80 | 10.7 | 4 | 0.567 | 57 | 41 | 54000
31 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-05 | 22.9 | 7.26 | 3.54 | 288 | 30 | 0.19 | 48 | 5.13 | 1.7 | 0.191 | 38 | 24 | 43000
32 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-05 | 23.3 | 7.46 | 1.27 | 307 | 49 | 0.074 | 57 | 7.67 | 1.1 | 0.408 | 39 | 28 | 54000
33 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-07 | 21.5 | 6.95 | 2.08 | 278 | 35 | 0.272 | 54 | 4.94 | 2.5 | 0.554 | 36 | 27 | 25000
34 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-07 | 21.2 | 6.92 | 1.47 | 312 | 47 | 0.112 | 61 | 6.57 | 1.3 | 1.61 | 46 | 31 | 35000
35 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-09 | 20.2 | 7.31 | 2.6 | 284 | 40 | 0.197 | 55 | 7.29 | 1.5 | 0.848 | 39 | 28 | 24000
36 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-09 | 20.1 | 6.96 | 1.12 | 310 | 53 | 0.206 | 75 | 14.7 | 1.6 | 0.946 | 44 | 38 | 28000
37 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-11 | 18.8 | 7.23 | 2.35 | 369 | 65 | 0.067 | 97 | 22.9 | 1.6 | 0.446 | 56 | 49 | 28000
38 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-11 | 18.8 | 7.15 | 3.27 | 281 | 30 | 0.686 | 44 | 8.47 | 1.9 | 0.59 | 32 | 23 | 22000
39 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-13 | 18.8 | 7.28 | 3.91 | 280 | 28 | 0.125 | 49 | 6.45 | 2.4 | 0.815 | 34 | 25 | 13000
40 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-13 | 18.1 | 7.27 | 1.06 | 347 | 55 | 0.174 | 64 | 19.2 | 1.8 | 1.06 | 47 | 33 | 21000
41 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-15 | 18.2 | 7.26 | 1.03 | 326 | 52 | 0.085 | 55 | 12.8 | 1.2 | 0.984 | 46 | 29 | 18000
42 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-15 | 18.4 | 7.22 | 3.82 | 293 | 35 | 0.185 | 53 | 6.51 | 1.3 | 1.07 | 39 | 27 | 12000
43 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-17 | 18.4 | 7.21 | 2.61 | 314 | 48 | 0.194 | 64 | 19.7 | 1.5 | 0.466 | 48 | 33 | 15000
44 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-17 | 18.8 | 7.21 | 1.07 | 343 | 60 | 0.078 | 61 | 15.4 | 2.2 | 0.52 | 42 | 31 | 17000
45 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-19 | 19.1 | 7.19 | 2.78 | 302 | 43 | 0.093 | 59 | 8.23 | 1 | 0.541 | 41 | 30 | 13000
46 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-19 | 19 | 7.02 | 1.3 | 410 | 76 | 0.09 | 91 | 14.4 | 1.3 | 1.02 | 56 | 47 | 22000
47 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 20.5503 | 105.9125 | 2017-12-21 | 18.9 | 7.31 | 2.7 | 291 | 39 | 0.104 | 53 | 8.79 | 0.7 | 0.254 | 37 | 27 | 17000
48 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 20.9853 | 105.7785 | 2017-12-21 | 18.9 | 7.07 | 1.83 | 390 | 68 | 0.17 | 74 | 7.79 | 1 | 0.89 | 50 | 38 | 24000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000