## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG NHUỆ NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-01-10 | 7.13 | 19.2 | 1.35 | 435 | 208 | 28 | 25 | 51 | 0.072 | 2.6 | 11.1 | 0.415 | 15000 | <0.3
2 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-01-10 | 7.26 | 19.6 | 1.08 | 422 | 201 | 26 | 23 | 47 | 0.082 | 2.7 | 10.8 | 0.392 | 13000 | <0.3
3 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-02-15 | 7.84 | 24.3 | 3.49 | 509 | 239 | 26 | 19 | 38 | 0.075 | 2.1 | 8.69 | 0.284 | 13000 | <0.3
4 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-02-15 | 7.68 | 24.4 | 4.52 | 546 | 257 | 24 | 17 | 35 | 0.085 | 2.4 | 12.6 | 0.325 | 11000 | <0.3
5 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-03-11 | 7 | 23.8 | 4.3 | 582 | 274 | 26 | 17 | 35 | 0.087 | 2 | 8.21 | 0.238 | 28000 | <0.3
6 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-03-11 | 7.18 | 24.1 | 4.2 | 571 | 263 | 24 | 18 | 37 | 0.091 | 2.2 | 6.7 | 0.215 | 21000 | <0.3
7 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-04-08 | 7.33 | 23.7 | 2.28 | 581 | 273 | 24 | 20 | 39 | 0.097 | 1.9 | 16 | 0.335 | 18000 | <0.3
8 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-04-08 | 7.4 | 24.8 | 2.63 | 574 | 268 | 26 | 17 | 35 | 0.081 | 2 | 15.5 | 0.462 | 14000 | <0.3
9 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-05-06 | 7.03 | 26.3 | 5.35 | 404 | 190 | 26 | 21 | 42 | 0.091 | 1.9 | 3.8 | 0.273 | 14000 | <0.3
10 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-05-06 | 7.07 | 26.1 | 5.58 | 402 | 189 | 28 | 20 | 39 | 0.084 | 1.8 | 4.24 | 0.267 | 11000 | <0.3
11 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-06-26 | 7.1 | 29.2 | 4.2 | 521 | 197 | 26 | 22 | 44 | 0.102 | 2 | 4.12 | 0.19 | 11000 | <0.3
12 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-06-26 | 7.08 | 30.1 | 4.3 | 507 | 185 | 24 | 20 | 41 | 0.095 | 1.7 | 3.85 | 0.105 | 9500 | <0.3
13 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-07-05 | 7.1 | 29.8 | 4.96 | 464 | 209 | 24 | 20 | 41 | 0.097 | 1.9 | 6.02 | 0.289 | 11000 | <0.3
14 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-07-05 | 7.13 | 29.8 | 5.08 | 469 | 213 | 24 | 18 | 37 | 0.091 | 1.1 | 5.23 | 0.249 | 9500 | <0.3
15 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-08-14 | 7.21 | 34.6 | 4.42 | 618 | 282 | 32 | 17 | 34 | 0.087 | 1.3 | 2.48 | 0.138 | 9500 | <0.3
16 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-08-14 | 7.12 | 34.5 | 4.57 | 611 | 275 | 28 | 17 | 35 | 0.081 | 0.9 | 2.55 | 0.126 | 8400 | <0.3
17 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-09-10 | 7.02 | 27.6 | 1.72 | 414 | 206 | 24 | 14 | 29 | 0.084 | 1.2 | 2.05 | 0.298 | 8400 | <0.3
18 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-09-10 | 6.92 | 27.6 | 1.86 | 405 | 191 | 22 | 18 | 37 | 0.087 | 1.1 | 1.98 | 0.135 | 7900 | <0.3
19 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-10-02 | 7.1 | 29.2 | 1.2 | 628 | 315 | 30 | 24 | 49 | 0.107 | 1.5 | 24.7 | 2.1 | 14000 | <0.3
20 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-10-02 | 7.12 | 28.7 | 1.3 | 629 | 318 | 26 | 24 | 45 | 0.101 | 1.7 | 11.1 | 0.853 | 11000 | <0.3
21 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-11-07 | 7.11 | 25.3 | 0.78 | 593 | 297 | 32 | 30 | 61 | 0.124 | 1.6 | 8.14 | 0.174 | 32000 | <0.3
22 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-11-06 | 7.14 | 25.1 | 0.86 | 537 | 268 | 26 | 27 | 54 | 0.116 | 1.5 | 4.65 | 0.649 | 35000 | <0.3
23 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2019-12-03 | 7.33 | 20.6 | 2.08 | 733 | 367 | 28 | 23 | 46 | 0.117 | 1.5 | 8.8 | 2.04 | 14000 | <0.3
24 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa, Phủ Lý | 21.0069 | 105.7668 | 2019-12-03 | 7.32 | 20.7 | 2.05 | 739 | 370 | 32 | 21 | 43 | 0.103 | 1.3 | 7.19 | 1.86 | 11000 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Nước ô nhiễm
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG NHUỆ NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100 ml
1 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-01-05 | 18.5 | 7.44 | 0.27 | 269 | 50 | 0.084 | 61 | 16.7 | 3 | 1.45 | 28 | 31 | 54000
2 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-01-05 | 17.5 | 7.19 | 0.21 | 405 | 68 | 0.078 | 72 | 36.2 | 2.4 | 1.15 | 42 | 36 | >100000
3 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-01-09 | 17.8 | 7.47 | 0.37 | 266 | 42 | 0.081 | 58 | 14.3 | 2.8 | 1.25 | 26 | 27 | 24000
4 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-01-09 | 17.7 | 7.42 | 0.95 | 261 | 44 | 0.075 | 63 | 14.8 | 2.1 | 0.945 | 30 | 32 | 35000
5 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-01-14 | 20.2 | 7.24 | 0.75 | 341 | 34 | 0.075 | 48 | 12.8 | 2.6 | 0.712 | 28 | 24 | 22000
6 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-01-14 | 20.5 | 7.03 | 1.22 | 206 | 37 | 0.071 | 53 | 15.9 | 2.8 | 0.545 | 32 | 26 | 18000
7 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-01-28 | 28.3 | 7.43 | 1.6 | 319 | 39 | 0.071 | 47 | 14.3 | 1.9 | 0.615 | 32 | 23 | 35000
8 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-01-29 | 29.2 | 7.17 | 1.8 | 297 | 35 | 0.077 | 43 | 11.8 | 2.1 | 0.875 | 34 | 21 | 28000
9 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-02-11 | 24.9 | 7.34 | 2.08 | 274 | 31 | 0.079 | 39 | 6.87 | 1.8 | 0.973 | 34 | 20 | 24000
10 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-02-11 | 25.4 | 7.19 | 1.26 | 263 | 41 | 0.074 | 42 | 10.5 | 1.6 | 0.819 | 38 | 23 | 38000
11 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-03-02 | 18.2 | 7.14 | 2.45 | 264 | 36 | 0.079 | 47 | 5.12 | 2.2 | 0.315 | 26 | 23 | 54000
12 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-02 | 18.5 | 7.12 | 1.57 | 267 | 47 | 0.084 | 52 | 23.8 | 2 | 0.642 | 35 | 26 | 92000
13 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-13 | 23 | 7.13 | 2.1 | 267 | 46 | 0.081 | 63 | 19.3 | 2.1 | 0.642 | 32 | 31 | 35000
14 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-15 | 25 | 7.08 | 0.59 | 302 | 49 | 0.087 | 59 | 18.5 | 1.9 | 0.642 | 34 | 30 | 54000
15 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-20 | 24.4 | 6.97 | 1.2 | 321 | 42 | 0.082 | 54 | 12.8 | 1.8 | 0.715 | 31 | 27 | 92000
16 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-03-25 | 25 | 7.27 | 5.19 | 298 | 39 | 0.071 | 43 | 8.78 | 2.3 | 0.956 | 26 | 21 | 54000
17 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-25 | 25 | 7.24 | 4.45 | 290 | 40 | 0.079 | 51 | 9.42 | 2.1 | 0.942 | 28 | 25 | 54000
18 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-03-27 | 26.1 | 7.19 | 1.7 | 292 | 36 | 0.082 | 40 | 6.85 | 1.8 | 1.12 | 28 | 20 | 35000
19 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-03-27 | 25.8 | 7.16 | 0.8 | 308 | 43 | 0.094 | 57 | 8.96 | 2.4 | 1.05 | 32 | 28 | 92000
20 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-03 | 25.3 | 7.4 | 2.63 | 268 | 47 | 0.091 | 54 | 16.2 | 2.1 | 0.956 | 38 | 28 | 35000
21 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-03 | 26.6 | 7.33 | 2.28 | 273 | 48 | 0.105 | 58 | 24 | 2.3 | 0.945 | 39 | 30 | 43000
22 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-05 | 22.4 | 7.22 | 0.52 | 297 | 43 | 0.08 | 47 | 20.8 | 1.9 | 0.873 | 31 | 23 | 28000
23 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-05 | 22.1 | 7.2 | 0.35 | 299 | 46 | 0.094 | 51 | 19.7 | 2 | 0.815 | 35 | 26 | 35000
24 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-17 | 25.9 | 7.28 | 0.35 | 296 | 36 | 0.087 | 43 | 27.8 | 2.2 | 0.432 | 32 | 15 | 18000
25 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-17 | 23.7 | 7.11 | 0.62 | 262 | 39 | 0.093 | 45 | 25.7 | 2.4 | 0.512 | 34 | 17 | 21000
26 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-19 | 23.5 | 7.29 | 0.37 | 197 | 34 | 0.082 | 42 | 12.5 | 2 | 0.384 | 27 | 21 | 15000
27 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-19 | 23.4 | 7.27 | 0.33 | 194 | 37 | 0.089 | 47 | 15.9 | 1.9 | 0.412 | 29 | 24 | 18000
28 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-23 | 28.2 | 7.2 | 2 | 189 | 37 | 0.079 | 48 | 11.9 | 1.7 | 0.876 | 30 | 15 | 17000
29 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-23 | 27.7 | 7.27 | 1.1 | 217 | 45 | 0.087 | 51 | 25.7 | 1.9 | 0.942 | 32 | 16 | 22000
30 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-26 | 28.3 | 7.16 | 1.2 | 192 | 38 | 0.071 | 43 | 10.8 | 1.5 | 0.615 | 27 | 21 | 15000
31 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-26 | 28.1 | 7.2 | 2 | 189 | 39 | 0.069 | 45 | 22.7 | 1.4 | 0.742 | 30 | 22 | 21000
32 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-04-29 | 27.3 | 7.07 | 1.5 | 193 | 34 | 0.084 | 40 | 15.7 | 2 | 0.735 | 26 | 20 | 18000
33 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-04-29 | 26.9 | 7.12 | 0.9 | 212 | 37 | 0.092 | 42 | 28.5 | 2.2 | 0.812 | 27 | 21 | 28000
34 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-02 | 26.8 | 7.22 | 3.84 | 224 | 36 | 0.081 | 43 | 6.15 | 1.8 | 0.486 | 30 | 21 | 35000
35 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-02 | 26.4 | 7.28 | 6.01 | 204 | 38 | 0.094 | 47 | 6.57 | 2.1 | 0.393 | 24 | 23 | 54000
36 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-09 | 20.9 | 7.04 | 0.32 | 234 | 57 | 0.097 | 47 | 10.5 | 1.9 | 0.729 | 34 | 24 | 54000
37 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-09 | 20.7 | 7.05 | 0.25 | 248 | 58 | 0.104 | 52 | 11 | 2.2 | 0.537 | 42 | 36 | 92000
38 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-13 | 26.4 | 7.1 | 0.27 | 284 | 55 | 0.095 | 54 | 20.3 | 2.1 | 1.54 | 36 | 27 | 92000
39 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-13 | 26.2 | 7.16 | 0.38 | 297 | 48 | 0.114 | 58 | 21.5 | 2.4 | 1.58 | 32 | 29 | 100000
40 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-15 | 30.5 | 7.15 | 0.38 | 263 | 40 | 0.091 | 49 | 15.9 | 1.9 | 1.01 | 30 | 25 | 54000
41 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-15 | 31 | 7.2 | 0.42 | 268 | 44 | 0.097 | 53 | 16.3 | 1.7 | 1.07 | 34 | 27 | 92000
42 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-17 | 32 | 7.18 | 1.42 | 325 | 62 | 0.087 | 65 | 24.7 | 2.3 | 1.68 | 36 | 32 | 92000
43 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-17 | 32.5 | 7.22 | 2.25 | 313 | 51 | 0.094 | 69 | 25.8 | 2.5 | 1.96 | 32 | 35 | >100000
44 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-20 | 32.3 | 7.22 | 0.34 | 329 | 43 | 0.081 | 52 | 16.2 | 1.9 | 0.604 | 26 | 26 | 92000
45 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-20 | 32.1 | 7.31 | 0.28 | 336 | 48 | 0.091 | 55 | 17.8 | 1.7 | 0.542 | 28 | 28 | 100000
46 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-22 | 27.6 | 7.4 | 0.31 | 290 | 47 | 0.089 | 54 | 14.5 | 1.8 | 0.742 | 28 | 27 | 92000
47 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-22 | 26.3 | 7.7 | 0.3 | 293 | 48 | 0.095 | 57 | 16.7 | 2 | 0.825 | 32 | 29 | 100000
48 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-24 | 30.3 | 7.3 | 3.8 | 321 | 39 | 0.081 | 49 | 12.5 | 1.7 | 0.915 | 26 | 25 | 54000
49 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-24 | 29.7 | 7.2 | 2.1 | 340 | 38 | 0.084 | 52 | 13.4 | 1.6 | 0.937 | 30 | 26 | 92000
50 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-27 | 30.2 | 7.23 | 3.5 | 284 | 36 | 0.078 | 47 | 10.5 | 1.6 | 0.845 | 24 | 23 | 54000
51 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-27 | 30.1 | 7.12 | 2.6 | 312 | 40 | 0.084 | 49 | 11.7 | 1.4 | 0.713 | 28 | 24 | 92000
52 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-05-29 | 25 | 7.14 | 4.1 | 284 | 34 | 0.071 | 45 | 8.75 | 1.5 | 0.105 | 32 | 23 | 35000
53 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-05-29 | 25.1 | 7.12 | 3.2 | 276 | 35 | 0.074 | 46 | 9.11 | 1.4 | 0.109 | 36 | 23 | 43000
54 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-06-12 | 29.1 | 7.08 | 0.38 | 218 | 39 | 0.079 | 41 | 8.7 | 1.5 | 0.921 | 24 | 20 | 54000
55 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-06-12 | 28.8 | 7.12 | 0.49 | 234 | 37 | 0.081 | 45 | 10.6 | 1.7 | 0.96 | 28 | 22 | 92000
56 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-06-19 | 31.4 | 7.2 | 2.05 | 247 | 52 | 0.094 | 57 | 11.6 | 1.5 | 1.36 | 32 | 28 | 92000
57 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-06-19 | 31.2 | 7.19 | 2.13 | 236 | 65 | 0.107 | 61 | 10.7 | 1.7 | 1.17 | 28 | 30 | >100000
58 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-01 | 33.2 | 7.13 | 1.1 | 238 | 39 | 0.081 | 48 | 12.9 | 2.7 | 0.685 | 35 | 24 | 54000
59 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-01 | 33.2 | 7.07 | 0.9 | 224 | 46 | 0.092 | 54 | 14.2 | 3.1 | 0.87 | 38 | 27 | 92000
60 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-06 | 32 | 7.12 | 3.34 | 254 | 44 | 0.095 | 52 | 10.4 | 2.7 | 0.276 | 30 | 26 | 92000
61 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-06 | 32 | 7.02 | 2.6 | 265 | 48 | 0.101 | 58 | 15.7 | 3.3 | 0.348 | 32 | 29 | 100000
62 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-11 | 30.9 | 7.23 | 2.78 | 246 | 46 | 0.105 | 57 | 13.9 | 3.1 | 1.17 | 28 | 29 | 100000
63 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-11 | 29.9 | 7.16 | 0.93 | 267 | 51 | 0.117 | 65 | 17.1 | 3.5 | 1.28 | 30 | 32 | >100000
64 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-15 | 31.8 | 7.23 | 0.45 | 233 | 44 | 0.097 | 51 | 12.7 | 2.5 | 1.38 | 32 | 25 | 54000
65 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-15 | 32 | 7.1 | 0.31 | 212 | 62 | 0.103 | 57 | 9.56 | 2.9 | 1.46 | 34 | 28 | 92000
66 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-19 | 32.4 | 7.05 | 1.6 | 195 | 37 | 0.087 | 48 | 6.77 | 1.5 | 0.96 | 28 | 24 | 35000
67 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-19 | 32.9 | 7.2 | 1.54 | 205 | 35 | 0.094 | 51 | 6.55 | 1.8 | 0.288 | 32 | 25 | 54000
68 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-07-26 | 31.1 | 7.11 | 1.01 | 214 | 36 | 0.083 | 48 | 4.12 | 1.5 | 0.975 | 28 | 24 | 54000
69 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-07-26 | 31.9 | 7.1 | 1.9 | 221 | 39 | 0.098 | 57 | 5.84 | 1.7 | 0.812 | 32 | 28 | 92000
70 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-09-10 | 26.8 | 6.97 | 0.85 | 188 | 43 | 0.092 | 51 | 7.44 | 1.9 | 0.432 | 20 | 25 | 35000
71 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-09-10 | 26.5 | 7.03 | 0.32 | 199 | 47 | 0.079 | 55 | 9.75 | 2.1 | 0.512 | 16 | 27 | 54000
72 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-09-23 | 29.2 | 7.02 | 4.05 | 226 | 74 | 0.113 | 61 | 9.96 | 2.3 | 0.667 | 24 | 30 | 92000
73 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-09-23 | 32 | 7.08 | 3.42 | 204 | 53 | 0.104 | 57 | 10.5 | 2.5 | 0.545 | 22 | 28 | 54000
74 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-10-10 | 28.4 | 7.1 | 1.96 | 254 | 115 | 0.107 | 59 | 22.8 | 2.8 | 1.05 | 39 | 30 | 100000
75 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-10-10 | 28.4 | 6.93 | 2.51 | 238 | 69 | 0.115 | 65 | 25.6 | 3.1 | 1.12 | 34 | 32 | >100000
76 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-11-12 | 23.5 | 7.26 | 1.3 | 193 | 39 | 0.079 | 52 | 17.5 | 2.7 | 0.252 | 28 | 26 | 28000
77 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-11-12 | 22.6 | 7.2 | 1.1 | 243 | 38 | 0.085 | 56 | 22.5 | 3 | 0.3 | 30 | 28 | 35000
78 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-11-21 | 23.2 | 7.04 | 4.2 | 268 | 45 | 0.117 | 58 | 15.3 | 3.2 | 1.03 | 26 | 27 | 54000
79 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-11-21 | 23 | 7.1 | 3.5 | 278 | 44 | 0.132 | 64 | 16.5 | 3.7 | 0.705 | 28 | 32 | 92000
80 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-11-25 | 15.1 | 7.26 | 0.26 | 395 | 42 | 0.121 | 68 | 65.3 | 3.6 | 1.37 | 28 | 34 | >100000
81 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-11-25 | 15.6 | 7.2 | 0.2 | 351 | 65 | 0.143 | 81 | 72.9 | 4.1 | 1.72 | 30 | 40 | >100000
82 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-11-29 | 23.5 | 7.06 | 6.83 | 202 | 36 | 0.089 | 48 | 8.86 | 2.5 | 1.76 | 28 | 24 | 92000
83 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-11-29 | 23.1 | 7.24 | 0.41 | 325 | 39 | 0.095 | 54 | 9.75 | 2.8 | 1.95 | 32 | 27 | 100000
84 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-06 | 18.6 | 7.38 | 1.74 | 386 | 36 | 0.108 | 46 | 8.2 | 3.1 | 1.66 | 28 | 23 | 28000
85 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-06 | 18.5 | 7.22 | 1.66 | 402 | 39 | 0.115 | 49 | 9.07 | 3.4 | 1.53 | 30 | 24 | 35000
86 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-09 | 18.4 | 7.3 | 0.95 | 296 | 37 | 0.113 | 48 | 9.12 | 3.2 | 2.03 | 34 | 24 | 35000
87 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-09 | 18.3 | 7.27 | 0.92 | 312 | 48 | 0.12 | 52 | 10.4 | 3.5 | 1.92 | 36 | 26 | 43000
88 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-13 | 19.6 | 7.36 | 3.82 | 325 | 38 | 0.092 | 42 | 6.45 | 2.6 | 2.12 | 36 | 21 | 22000
89 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-13 | 19.4 | 7.35 | 3.85 | 310 | 36 | 0.099 | 45 | 7.07 | 2.8 | 1.86 | 32 | 22 | 28000
90 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-18 | 21.1 | 7.43 | 0.35 | 386 | 32 | 0.089 | 40 | 6.4 | 2.8 | 1.96 | 34 | 20 | 12000
91 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-18 | 21.2 | 7.41 | 0.33 | 391 | 33 | 0.097 | 43 | 5.92 | 3.1 | 1.82 | 30 | 21 | 15000
92 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-23 | 22.1 | 7.42 | 0.6 | 443 | 40 | 0.095 | 45 | 6.06 | 2.9 | 2.32 | 34 | 22 | 18000
93 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-23 | 22.1 | 7.4 | 0.33 | 447 | 41 | 0.107 | 49 | 6.69 | 3.3 | 2.15 | 32 | 24 | 24000
94 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2019-12-27 | 20.7 | 7.36 | 0.44 | 452 | 39 | 0.102 | 47 | 7.07 | 3.3 | 2.23 | 36 | 23 | 21000
95 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2019-12-27 | 20.7 | 7.36 | 0.41 | 457 | 44 | 0.118 | 53 | 7.9 | 3.6 | 2.11 | 34 | 26 | 25000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6- 8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000