## CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG NHUỆ NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-07-01 | 7.3 | 23.6 | 2.31 | 794 | 397 | 32 | 20 | 41 | 0.107 | 1.4 | 5.32 | 1.24 | 11000 | <0.3
2 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 2020-07-01 | 7.28 | 23.5 | 2.95 | 646 | 323 | 28 | 18 | 37 | 0.098 | 1.1 | 4.15 | 1.15 | 9500 | <0.3
3 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 19/02/2020 | 7.3 | 21.3 | 2.2 | 550 | 275 | 30 | 19 | 38 | 0.115 | 1.8 | 6.83 | 1.05 | 12000 | <0.3
4 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 19/02/2020 | 7.22 | 21.3 | 4.96 | 536 | 268 | 28 | 15 | 31 | 0.098 | 1.3 | 6.27 | 1.12 | 11000 | <0.3
5 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-11-03 | 7.12 | 21.5 | 5.45 | 484 | 242 | 21 | 26 | 52 | 0.098 | 1.7 | 12.5 | 1.87 | 8400 | <0.3
6 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 2020-03-03 | 7.22 | 23.7 | 4.11 | 620 | 310 | 26 | 24 | 47 | 0.078 | 1.2 | 5.08 | 1.23 | 7600 | <0.3
7 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 16/04/2020 | 7.26 | 24.1 | 3.27 | 516 | 258 | 28 | 27 | 53 | 0.135 | 1.2 | 4.45 | 0.215 | 8400 | <0.3
8 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 2020-01-04 | 7.16 | 24.6 | 1.57 | 605 | 302 | 24 | 25 | 50 | 0.102 | 1.9 | 5.16 | 1.36 | 7900 | <0.3
9 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-07-05 | 7.25 | 29.9 | 1.68 | 618 | 309 | 26 | 25 | 51 | 0.112 | 1.8 | 3.35 | 0.402 | 8100 | <0.3
10 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 2020-07-05 | 7.77 | 30.1 | 2.1 | 612 | 306 | 23 | 24 | 48 | 0.099 | 1.6 | 3.8 | 0.502 | 7600 | <0.3
11 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-10-06 | 7.12 | 29.3 | 2.48 | 598 | 298 | 29 | 24 | 46 | 0.089 | 1.9 | 9.25 | 0.498 | 8400 | <0.3
12 | Sông Nhuệ tại cầu Ba Đa | 20.5357 | 105.919 | 2020-10-06 | 7.23 | 30.1 | 2.63 | 580 | 290 | 20 | 22 | 43 | 0.083 | 1.5 | 8.97 | 0.499 | 7900 | <0.3
13 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-01-07 | 7.81 | 30.5 | 1.26 | 548 | 274 | 25 | 25 | 49 | 0.082 | 1.4 | 5.12 | 0.612 | 9500 | <0.3
14 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-01-07 | 7.01 | 31.6 | 2.18 | 497 | 248 | 22 | 23 | 45 | 0.103 | 1.2 | 4.86 | 0.485 | 8100 | <0.3
15 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-10-08 | 6.78 | 25 | 1.82 | 384 | 192 | 26 | 15 | 29 | 0.094 | 2.3 | 7.06 | 0.205 | 8400 | <0.3
16 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-10-08 | 6.6 | 25.1 | 1.93 | 372 | 186 | 23 | 15 | 28 | 0.088 | 2 | 6.34 | 0.129 | 7900 | <0.3
17 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-11-09 | 6.96 | 28.6 | 0.22 | 490 | 245 | 27 | 15 | 31 | 0.085 | 2.7 | 11.9 | 0.237 | 8100 | <0.3
18 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-03-09 | 7.11 | 30.2 | 6.11 | 435 | 218 | 22 | 10 | 21 | 0.076 | 2.9 | 4.86 | 0.744 | 7600 | <0.3
19 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-05-10 | 6.7 | 27.3 | 0.51 | 369 | 185 | 24 | 14 | 29 | 0.076 | 3.3 | 9.07 | 0.38 | 7900 | <0.3
20 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-05-10 | 6.61 | 27.1 | 0.45 | 372 | 186 | 20 | 9 | 19 | 0.09 | 3.1 | 4.89 | 0.733 | 7200 | <0.3
21 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-12-11 | 7.41 | 24.3 | 0.98 | 542 | 271 | 38 | 20 | 40 | 0.032 | 2.5 | 28.9 | 1.32 | 35000 | <0.3
22 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-12-11 | 7.35 | 24.2 | 1.06 | 532 | 266 | 36 | 18 | 36 | 0.045 | 2.1 | 24.8 | 1.07 | 28000 | <0.3
23 | Sông Nhuệ tại cầu mới Nhật Tựu | 10.623 | 106.458 | 2020-08-12 | 7.41 | 21.7 | 1.54 | 738 | 369 | 36 | 18 | 36 | 0.04 | 1.3 | 13.9 | 1.09 | 22000 | <0.3
24 | Sông Nhuệ tạicầu Ba Đa, Phủ Lý | 20.5357 | 105.919 | 2020-08-12 | 7.45 | 21.6 | 1.48 | 740 | 370 | 34 | 17 | 34 | 0.04 | 1.2 | 11.7 | 1.06 | 21000 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5

## Ô NHIỄM
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ô NHIỄM SÔNG NHUỆ NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | Nhiệt độ | pH | DO | TDS | Độ đục | NO2- | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | SS | BOD5 | Tổng Coliform
[5 empty] | 0C | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L-N | mg/L | mg/L N | mg/L N | mg/L-P | mg/L | mg/L | MPN/100ml
1 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 19/03/2020 | 21.1 | 7.07 | 2.25 | 265 | 55 | 0.115 | 49 | 30.7 | 2.1 | 1.69 | 32 | 25 | 28000
2 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 23/03/2020 | 23.7 | 7.12 | 1.5 | 257 | 47 | 0.115 | 39 | 15 | 3.6 | 2.43 | 40 | 20 | 43000
3 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 25/03/2020 | 26.7 | 7.18 | 1.25 | 308 | 43 | 0.142 | 45 | 12.7 | 3.5 | 2 | 32 | 23 | 28000
4 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-09-04 | 21.5 | 7.1 | 2.64 | 284 | 67 | 0.198 | 54 | 15.3 | 1.9 | 1.4 | 34 | 27 | 28000
5 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 13/5/2020 | 29.6 | 7.11 | 0.55 | 340 | 51 | 0.098 | 51 | 12.9 | 2.3 | 0.406 | 35 | 20 | 22000
6 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 15/5/2020 | 30.1 | 7.07 | 0.4 | 362 | 48 | 0.099 | 52 | 15.3 | 2.7 | 0.412 | 36 | 21 | 25000
7 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 21/5/2020 | 31.2 | 7.11 | 0.1 | 285 | 68 | 0.11 | 73 | 25.4 | 2.1 | 0.482 | 48 | 35 | 28000
8 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 25/5/2020 | 26.2 | 7.04 | 2.12 | 254 | 48 | 0.076 | 55 | 15.2 | 1.8 | 0.396 | 33 | 27 | 21000
9 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 27/5/2020 | 28.6 | 7.28 | 4.53 | 268 | 46 | 0.112 | 52 | 20.7 | 2.1 | 0.512 | 30 | 26 | 18000
10 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 29/5/2020 | 27.2 | 7.32 | 4.64 | 276 | 54 | 0.089 | 58 | 18.6 | 2 | 0.602 | 40 | 29 | 21000
11 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-05-06 | 31.4 | 7.13 | 1.28 | 290 | 40 | 0.078 | 47 | 17.6 | 2.5 | 1.32 | 35 | 23 | 17000
12 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-08-06 | 32.6 | 7.28 | 1.23 | 293 | 44 | 0.082 | 46 | 16.8 | 2.1 | 1.02 | 33 | 23 | 15000
13 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 15/6/2020 | 28.7 | 7.02 | 1.4 | 226 | 40 | 0.078 | 43 | 17.2 | 1.9 | 0.607 | 29 | 22 | 18000
14 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 18/6/2020 | 30.3 | 7.04 | 3.46 | 246 | 37 | 0.072 | 36 | 9.51 | 1.8 | 0.325 | 28 | 20 | 11000
15 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 23/6/2020 | 33.2 | 7.53 | 2.86 | 232 | 34 | 0.079 | 32 | 4.86 | 1.7 | 0.438 | 26 | 17 | 9500
16 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-06-07 | 30.8 | 6.94 | 0.4 | 265 | 38 | 1.52 | 51 | 21.8 | 2.9 | 0.829 | 33 | 25 | 18000
17 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-08-07 | 31.5 | 7.07 | 1.14 | 258 | 36 | 1.42 | 37 | 12.7 | 3.2 | 0.958 | 26 | 19 | 17000
18 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-10-07 | 32.2 | 7.04 | 1.07 | 252 | 35 | 1.18 | 38 | 9.98 | 2.8 | 0.676 | 25 | 20 | 12000
19 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 15/7/2020 | 31.6 | 7.1 | 0.92 | 285 | 30 | 1.73 | 39 | 15.3 | 3.5 | 0.208 | 28 | 19 | 12000
20 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-04-08 | 26.9 | 6.78 | 1.7 | 263 | 50 | 0.037 | 35 | 12.2 | 2.1 | 0.519 | 19 | 17 | 14000
21 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 14/9/2020 | 31.5 | 6.86 | 2.24 | 208 | 34 | 0.027 | 36 | 7.59 | 2.9 | 0.147 | 23 | 19 | 18000
22 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 15/9/2020 | 28.1 | 6.63 | 0.52 | 215 | 35 | 0.057 | 38 | 7.87 | 2.5 | 0.169 | 25 | 19 | 28000
23 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 21/9/2020 | 26.5 | 6.76 | 1.02 | 252 | 31 | 0.025 | 39 | 7.68 | 2.6 | 0.217 | 22 | 20 | 22000
24 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 29/9/2020 | 27.8 | 6.68 | 1.06 | 209 | 41 | 0.037 | 39 | 7.52 | 3.2 | 0.095 | 32 | 18 | 28000
25 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 30/10/2020 | 23.6 | 6.64 | 3.66 | 210 | 55 | 0.041 | 26 | 4.46 | 1.67 | 0.192 | 24 | 13 | 11000
26 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 31/10/2020 | 23.8 | 6.32 | 2.43 | 227 | 61 | 0.035 | 27 | 4.57 | 2.07 | 0.241 | 25 | 14 | 15000
27 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-03-11 | 23.5 | 6.7 | 0.88 | 247 | 40 | 0.05 | 37 | 10.2 | 3.2 | 0.645 | 30 | 19 | 17000
28 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-05-11 | 23.5 | 7.02 | 2.15 | 245 | 38 | 0.053 | 35 | 8.27 | 2.7 | 0.945 | 29 | 18 | 15000
29 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-07-11 | 23.1 | 7.01 | 3.6 | 247 | 32 | 0.046 | 35 | 11.5 | 2.7 | 1.05 | 28 | 18 | 18000
30 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-10-11 | 24.5 | 6.76 | 0.63 | 292 | 47 | 0.035 | 40 | 31.1 | 3.3 | 1.89 | 39 | 21 | 54000
31 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-12-11 | 24.2 | 7.35 | 1.06 | 266 | 47 | 0.037 | 37 | 24.6 | 3.1 | 2.03 | 34 | 19 | 35000
32 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 14/11/2020 | 25.1 | 6.84 | 0.7 | 290 | 46 | 0.04 | 36 | 26.9 | 2.8 | 1.53 | 35 | 19 | 28000
33 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 16/11/2020 | 20.3 | 6.75 | 4.3 | 240 | 47 | 0.043 | 39 | 26.8 | 2.8 | 1.62 | 33 | 21 | 25000
34 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 17/11/2020 | 23.3 | 6.64 | 2.4 | 307 | 36 | 0.048 | 41 | 29.5 | 2.7 | 1.42 | 37 | 22 | 28000
35 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 18/11/2020 | 24.2 | 6.71 | 2.55 | 316 | 39 | 0.045 | 38 | 27.6 | 1.9 | 1.37 | 36 | 20 | 28000
36 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 19/11/2020 | 25.1 | 7.04 | 0.96 | 335 | 46 | 0.041 | 36 | 25.4 | 1.8 | 1.24 | 34 | 19 | 25000
37 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 20/11/2020 | 25.3 | 7.28 | 1.36 | 331 | 44 | 0.049 | 36 | 24.7 | 2.5 | 1.54 | 34 | 19 | 24000
38 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 21/11/2020 | 25.7 | 7.18 | 1.77 | 286 | 39 | 0.046 | 35 | 25.2 | 2.2 | 1.5 | 33 | 18 | 22000
39 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 23/11/2020 | 26.2 | 6.83 | 2.16 | 267 | 28 | 0.052 | 32 | 19.3 | 1.65 | 1.23 | 25 | 17 | 18000
40 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 24/11/2020 | 26.8 | 6.97 | 2.32 | 246 | 26 | 0.051 | 35 | 23.6 | 2 | 1.25 | 33 | 18 | 22000
41 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 25/11/2020 | 27 | 6.94 | 2.18 | 284 | 47 | 0.054 | 31 | 19.3 | 1.9 | 1.35 | 29 | 16 | 17000
42 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 26/11/2020 | 27 | 7.13 | 3.1 | 225 | 21 | 0.054 | 40 | 20.5 | 2.5 | 1.63 | 37 | 20 | 25000
43 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 27/11/2020 | 24.5 | 7.09 | 0.24 | 297 | 41 | 0.048 | 38 | 21.4 | 1.9 | 1.46 | 36 | 19 | 25000
44 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 28/11/2020 | 22.9 | 7.11 | 0.19 | 302 | 42 | 0.042 | 36 | 17.9 | 2.1 | 1.37 | 34 | 17 | 18000
45 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 30/11/2020 | 20.2 | 7.27 | 0.54 | 284 | 39 | 0.052 | 40 | 19.8 | 1.9 | 1.54 | 38 | 19 | 25000
46 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-01-12 | 22.5 | 7.04 | 2.12 | 290 | 38 | 0.038 | 36 | 19.9 | 1.7 | 1.46 | 34 | 18 | 28000
47 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-03-12 | 20.8 | 7.12 | 0.55 | 288 | 41 | 0.039 | 30 | 15.8 | 1.1 | 1.15 | 36 | 15 | 25000
48 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-07-12 | 20.5 | 7.38 | 1.51 | 365 | 40 | 0.04 | 32 | 12.7 | 1.4 | 1.25 | 35 | 16 | 22000
49 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 2020-09-12 | 21.9 | 7.31 | 0.28 | 398 | 51 | 0.038 | 36 | 12.8 | 1.3 | 1.21 | 32 | 18 | 21000
50 | Sông Nhuệ - Cống Ba Đa | 21.0062 | 105.7628 | 17/12/2020 | 16 | 7.52 | 0.66 | 378 | 36 | 0.042 | 32 | 11.5 | 1.5 | 1.29 | 36 | 15 | 28000
51 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 25/02/2020 | 22.6 | 7.28 | 0.25 | 291 | 57 | 0.112 | 85 | 16.7 | 1.5 | 2.24 | 34 | 42 | 43000
52 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-03-03 | 24.7 | 7.39 | 1.77 | 315 | 70 | 0.115 | 76 | 18.1 | 1.6 | 1.47 | 30 | 39 | 45000
53 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 19/03/2020 | 21.1 | 7.01 | 1.3 | 246 | 62 | 0.102 | 52 | 42.4 | 1.9 | 1.87 | 44 | 26 | 35000
54 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 23/03/2020 | 22.8 | 7.32 | 0.79 | 300 | 61 | 0.12 | 56 | 21.6 | 3.7 | 2.53 | 46 | 29 | 54000
55 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 25/03/2020 | 27.2 | 7.25 | 1.7 | 294 | 62 | 0.137 | 53 | 22.5 | 3.4 | 2.02 | 44 | 27 | 43000
56 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 31/03/2020 | 23.9 | 7.32 | 2.8 | 331 | 55 | 0.097 | 50 | 19.5 | 3.2 | 0.097 | 39 | 25 | 38000
57 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-09-04 | 21.6 | 7.16 | 1.25 | 336 | 78 | 0.12 | 58 | 45.1 | 1.7 | 1.03 | 45 | 29 | 35000
58 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-11-05 | 31.1 | 7.2 | 0.13 | 344 | 56 | 0.182 | 55 | 25.4 | 1.8 | 0.342 | 42 | 25 | 43000
59 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 13/5/2020 | 30 | 7.03 | 0.35 | 356 | 54 | 0.101 | 53 | 20.7 | 2.5 | 0.318 | 40 | 21 | 35000
60 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 15/5/2020 | 30 | 7.23 | 0.46 | 351 | 64 | 0.112 | 56 | 21.3 | 2.9 | 0.416 | 42 | 23 | 54000
61 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 21/5/2020 | 31.2 | 7.17 | 0.22 | 299 | 63 | 0.118 | 60 | 34.6 | 3.2 | 0.495 | 49 | 32 | 43000
62 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 25/5/2020 | 26.1 | 7.12 | 2.51 | 278 | 62 | 0.092 | 58 | 15.8 | 2.1 | 0.398 | 41 | 20 | 35000
63 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 27/5/2020 | 28.2 | 7.17 | 1.49 | 294 | 49 | 0.142 | 54 | 28.6 | 2.4 | 0.642 | 37 | 27 | 28000
64 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 29/5/2020 | 27.3 | 7.24 | 2.1 | 301 | 59 | 0.095 | 64 | 26.8 | 2.6 | 0.648 | 46 | 32 | 35000
65 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-05-06 | 31.3 | 7.13 | 0.42 | 304 | 47 | 0.095 | 50 | 21.4 | 2.8 | 1.48 | 38 | 26 | 25000
66 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-08-06 | 32.1 | 7.22 | 0.36 | 297 | 39 | 0.098 | 48 | 18.8 | 2.2 | 1.08 | 31 | 25 | 22000
67 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 15/6/2020 | 28.1 | 6.95 | 1.05 | 231 | 46 | 0.082 | 46 | 17.6 | 1.7 | 0.612 | 36 | 23 | 21000
68 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 18/6/2020 | 31 | 7.95 | 0.23 | 250 | 36 | 0.084 | 40 | 15.9 | 2 | 0.412 | 27 | 21 | 15000
69 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 23/6/2020 | 33.2 | 7.7 | 0.37 | 238 | 32 | 0.086 | 35 | 5.36 | 1.9 | 0.516 | 29 | 17 | 11000
70 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-06-07 | 31.7 | 6.9 | 0.2 | 238 | 40 | 1.64 | 55 | 21.7 | 3.8 | 0.96 | 37 | 28 | 25000
71 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-08-07 | 31.6 | 7.11 | 0.65 | 260 | 37 | 1.49 | 40 | 13.5 | 4.1 | 0.962 | 35 | 20 | 18000
72 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-10-07 | 32.3 | 7.18 | 0.6 | 268 | 37 | 1.29 | 42 | 10.3 | 3.2 | 0.715 | 26 | 22 | 11000
73 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 15/7/2020 | 31.6 | 7.03 | 1.1 | 279 | 29 | 1.42 | 40 | 14.6 | 3.8 | 0.68 | 32 | 21 | 17000
74 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-04-08 | 27 | 6.85 | 3.24 | 229 | 54 | 0.043 | 32 | 11.3 | 2.3 | 0.38 | 21 | 15 | 18000
75 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-05-08 | 24.9 | 6.79 | 0.65 | 188 | 36 | 0.031 | 39 | 7.41 | 1.9 | 0.346 | 16 | 20 | 15000
76 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-03-09 | 31.6 | 6.81 | 0.75 | 238 | 37 | 0.036 | 29 | 9.79 | 1.9 | 0.297 | 23 | 15 | 18000
77 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-05-09 | 32.2 | 6.92 | 0.55 | 245 | 36 | 0.038 | 30 | 9.84 | 2.9 | 0.418 | 26 | 15 | 21000
78 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-08-09 | 29.9 | 6.88 | 0.48 | 269 | 38 | 0.034 | 29 | 9.9 | 3.3 | 0.397 | 28 | 14 | 18000
79 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-10-09 | 30.1 | 6.9 | 0.4 | 274 | 48 | 0.102 | 40 | 10.7 | 3.5 | 0.368 | 32 | 20 | 35000
80 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 14/9/2020 | 30.8 | 6.72 | 0.81 | 230 | 37 | 0.028 | 41 | 12.3 | 3.2 | 0.267 | 28 | 21 | 25000
81 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 15/9/2020 | 28.6 | 6.74 | 0.29 | 279 | 45 | 0.018 | 49 | 17.9 | 2.7 | 0.647 | 36 | 25 | 43000
82 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 21/9/2020 | 26.8 | 6.83 | 0.79 | 275 | 37 | 0.021 | 46 | 12.7 | 2.7 | 0.568 | 27 | 23 | 35000
83 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 29/9/2020 | 27.7 | 6.67 | 0.88 | 194 | 49 | 0.042 | 48 | 10.8 | 2.9 | 0.101 | 35 | 19 | 38000
84 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 30/10/2020 | 23.6 | 6.58 | 2.85 | 218 | 82 | 0.028 | 31 | 4.87 | 1.83 | 0.408 | 26 | 16 | 15000
85 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 31/10/2020 | 23.4 | 6.47 | 1.15 | 231 | 93 | 0.02 | 34 | 10.32 | 2.04 | 0.582 | 29 | 17 | 18000
86 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-03-11 | 23.6 | 6.7 | 0.7 | 249 | 39 | 0.025 | 44 | 21.7 | 3.5 | 0.762 | 33 | 23 | 21000
87 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-05-11 | 23.8 | 7.12 | 0.72 | 264 | 41 | 0.023 | 45 | 21.8 | 2.9 | 0.897 | 35 | 23 | 22000
88 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-07-11 | 23 | 6.9 | 3.7 | 265 | 34 | 0.028 | 39 | 18.7 | 2.9 | 1.12 | 29 | 21 | 21000
89 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-10-11 | 25.1 | 6.82 | 0.03 | 312 | 39 | 0.022 | 47 | 29.6 | 3.5 | 1.96 | 42 | 25 | 92000
90 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-12-11 | 24.3 | 7.41 | 0.98 | 271 | 49 | 0.024 | 35 | 25.7 | 3.2 | 2.07 | 38 | 18 | 43000
91 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 14/11/2020 | 25.2 | 6.9 | 0.37 | 309 | 40 | 0.031 | 38 | 27.2 | 2.9 | 1.66 | 39 | 20 | 35000
92 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 16/11/2020 | 20.4 | 6.73 | 4.1 | 238 | 48 | 0.03 | 42 | 28.3 | 2.9 | 1.75 | 40 | 22 | 28000
93 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 17/11/2020 | 23.7 | 6.75 | 3.2 | 298 | 42 | 0.033 | 43 | 24.2 | 2.9 | 1.61 | 38 | 23 | 35000
94 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 18/11/2020 | 24.4 | 6.88 | 2.72 | 304 | 43 | 0.032 | 41 | 29.3 | 2.3 | 1.72 | 37 | 21 | 35000
95 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 19/11/2020 | 25.2 | 7.1 | 1.08 | 298 | 42 | 0.034 | 42 | 28.1 | 2.1 | 1.63 | 35 | 22 | 43000
96 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 20/11/2020 | 25.4 | 7.35 | 1.71 | 291 | 40 | 0.036 | 39 | 25.3 | 2.7 | 1.62 | 35 | 20 | 25000
97 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 21/11/2020 | 26 | 7.25 | 2.02 | 278 | 38 | 0.031 | 37 | 24.3 | 2.5 | 1.44 | 34 | 19 | 24000
98 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 23/11/2020 | 26.1 | 6.94 | 1.85 | 253 | 35 | 0.036 | 34 | 21.4 | 1.72 | 1.32 | 28 | 18 | 21000
99 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 24/11/2020 | 26.8 | 7.07 | 1.2 | 261 | 38 | 0.038 | 37 | 24.5 | 2.1 | 1.46 | 34 | 19 | 24000
100 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 25/11/2020 | 26.7 | 6.9 | 1.75 | 293 | 54 | 0.04 | 38 | 25.7 | 2.2 | 1.58 | 31 | 20 | 21000
101 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 26/11/2020 | 27 | 7.33 | 2.63 | 274 | 35 | 0.048 | 42 | 25.9 | 2.9 | 1.7 | 40 | 21 | 28000
102 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 27/11/2020 | 24.6 | 7.17 | 0.16 | 311 | 43 | 0.052 | 40 | 28.5 | 2.3 | 1.52 | 40 | 20 | 43000
103 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 28/11/2020 | 22.8 | 7.22 | 0.16 | 315 | 45 | 0.048 | 38 | 26.7 | 2.2 | 1.54 | 38 | 19 | 21000
104 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 30/11/2020 | 20 | 7.42 | 0.41 | 293 | 40 | 0.064 | 40 | 27.6 | 2.4 | 1.72 | 40 | 21 | 38000
105 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-01-12 | 22.6 | 7.21 | 0.33 | 334 | 44 | 0.04 | 38 | 22.4 | 2.1 | 1.82 | 40 | 19 | 32000
106 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-03-12 | 20.7 | 7.27 | 0.1 | 360 | 49 | 0.034 | 32 | 18.9 | 1.4 | 1.28 | 38 | 16 | 28000
107 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-07-12 | 21.3 | 7.35 | 1.67 | 366 | 38 | 0.033 | 34 | 16.9 | 1.6 | 1.46 | 39 | 17 | 25000
108 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 2020-09-12 | 21.6 | 7.36 | 0.85 | 409 | 32 | 0.035 | 38 | 15.9 | 1.5 | 1.38 | 36 | 19 | 24000
109 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 15/12/2020 | 20.7 | 7.3 | 3.6 | 379 | 69 | 0.031 | 47 | 29.4 | 2.4 | 1.65 | 49 | 25 | 100000
110 | Sông Nhuệ - Cống Nhật Tựu | 10.3402 | 106.5438 | 17/12/2020 | 15.9 | 7.48 | 0.81 | 370 | 29 | 0.036 | 44 | 19.3 | 2.1 | 1.46 | 42 | 21 | 43000
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | - | 6-8.5 | ≥5 | - | - | 0.05 | 15 | 0.3 | 5 | 0.2 | 30 | 6 | 5000