## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG SẮT NĂM 2017
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-01-18 | 7.38 | 15.2 | 4.58 | 345 | 172 | 26 | 18 | 35 | 0.057 | 1.4 | 1.19 | 0.065 | 4100 | <0.3
2 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-02-07 | 7.27 | 21.5 | 4.3 | 467 | 234 | 28 | 21 | 41 | 0.07 | 1.3 | 1.11 | 0.137 | 6400 | <0.3
3 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-03-01 | 6.84 | 19.5 | 7.83 | 265 | 133 | 25 | 14 | 26 | 0.077 | 1.5 | 3.69 | 0.135 | 6900 | <0.3
4 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-04-04 | 6.97 | 24 | 3.67 | 434 | 217 | 21 | 13 | 24 | 0.084 | 1.5 | 2.02 | 0.066 | 4200 | <0.3
5 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-05-04 | 6.98 | 24.9 | 5.22 | 384 | 192 | 18 | 12 | 24 | 0.062 | 1.4 | 6.64 | 0.031 | 2600 | <0.3
6 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-06-19 | 6.93 | 27.5 | 4.26 | 264 | 132 | 25 | 13 | 27 | 0.022 | 0.6 | 2.05 | 0.119 | 3400 | <0.3
7 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-07-10 | 7.12 | 26.5 | 3.56 | 430 | 215 | 20 | 13 | 26 | 0.143 | 0.5 | 1.96 | 0.052 | 3000 | <0.3
8 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-08-15 | 7.46 | 29.5 | 4.1 | 292 | 146 | 24 | 15 | 30 | 0.158 | 0.7 | 2.09 | 0.067 | 3600 | <0.3
9 | Sông Sắt, Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-09-11 | 6.82 | 24.8 | 4.25 | 279 | 139 | 20 | 10 | 20 | 0.094 | 0.9 | 1.81 | 0.034 | 11000 | <0.3
10 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-10-03 | 6.78 | 28.8 | 4.19 | 343 | 171 | 22 | 12 | 25 | 0.018 | 1.1 | 1.96 | 0.077 | 8400 | <0.3
11 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-11-04 | 6.59 | 23.9 | 3.61 | 251 | 125 | 20 | 14 | 28 | 0.069 | 1.3 | 0.772 | 0.058 | 7900 | <0.3
12 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2017-12-06 | 7.26 | 23.6 | 5.61 | 387 | 193 | 24 | 26 | 47 | 0.146 | 1.6 | 1.62 | 0.086 | 6400 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Loại A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5