## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG SẮT NĂM 2018
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/Ll | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 30/1/2018 | 7.06 | 14 | 4.07 | 406 | 203 | 25 | 13 | 24 | 0.111 | 1.81 | 1.43 | 0.084 | 5200 | <0.3
2 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 26/2/2018 | 6.92 | 19.3 | 5.73 | 284 | 142 | 27 | 17 | 34 | 0.109 | 1.9 | 1.5 | 0.095 | 5400 | <0.3
3 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-05-03 | 6.95 | 25.1 | 4.6 | 504 | 252 | 21 | 16 | 30 | 0.029 | 0.878 | 4.64 | 0.148 | 5800 | <0.3
4 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-05-04 | 7.06 | 22.5 | 3.84 | 389 | 195 | 20 | 11 | 24 | 0.02 | 1.23 | 2.86 | 0.106 | 5200 | <0.3
5 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-04-05 | 7.2 | 24.7 | 6.6 | 368 | 184 | 24 | 14 | 28 | 0.023 | 1.12 | 1.27 | 0.047 | 5800 | <0.3
6 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-04-06 | 7.59 | 30.8 | 6.36 | 266 | 131 | 20 | 10 | 21 | 0.055 | 4.1 | 1.36 | 0.039 | 6200 | <0.3
7 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 23/7/2018 | 7 | 28.5 | 5.2 | 200 | 100 | 24 | 17 | 35 | 0.116 | 3.4 | 1.67 | 0.315 | 6400 | 0.6
8 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-02-08 | 6.7 | 26.7 | 6.4 | 216 | 108 | 20 | 12 | 25 | 0.076 | 1.7 | 3.23 | 0.164 | 6900 | 0.4
9 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 26/9/2018 | 7.17 | 30.5 | 4.1 | 712 | 356 | 22 | 13 | 27 | 0.037 | 1.1 | 3.07 | 0.175 | 6200 | <0.3
10 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 23/10/2018 | 7.12 | 25.6 | 5.2 | 504 | 252 | 24 | 13 | 27 | 0.033 | 1.3 | 3.15 | 1.02 | 5900 | <0.3
11 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 2018-08-11 | 7.1 | 24.7 | 4.1 | 642 | 320 | 24 | 14 | 29 | 0.038 | 1.15 | 4.04 | 0.027 | 6400 | <0.3
12 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 20.938 | 105.8033 | 19/12/2018 | 7.61 | 18.5 | 5.1 | 725 | 340 | 15 | 14 | 28 | 0.042 | 1.5 | 3.25 | 0.099 | 6200 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5