## Nước mặt sông
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG SẮT NĂM 2019
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-01-15 | 6.98 | 20.3 | 4.2 | 514 | 257 | 24 | 15 | 30 | 0.045 | 1.6 | 5.45 | 0.108 | 5800 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-02-26 | 7.14 | 22.3 | 4.1 | 325 | 153 | 22 | 11 | 23 | 0.052 | 2 | 2.53 | 0.091 | 6200 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-03-21 | 7.07 | 25.9 | 4.6 | 510 | 236 | 24 | 10 | 21 | 0.054 | 1.8 | 4.96 | 0.22 | 6500 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-04-16 | 7.17 | 26.1 | 4.3 | 316 | 153 | 22 | 12 | 25 | 0.06 | 1.7 | 6.37 | 0.287 | 5900 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-05-07 | 6.96 | 27.3 | 4.2 | 326 | 173 | 18 | 10 | 21 | 0.067 | 1.5 | 2.85 | 0.105 | 6200 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-06-25 | 6.97 | 30 | 5.3 | 342 | 159 | 20 | 12 | 23 | 0.061 | 1.2 | 1.71 | 0.067 | 6900 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-07-08 | 7.01 | 29.8 | 4.6 | 482 | 217 | 18 | 14 | 28 | 0.067 | 1.8 | 2.63 | 0.161 | 6400 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-08-06 | 7.12 | 31.1 | 4.6 | 440 | 213 | 20 | 15 | 30 | 0.065 | 1.6 | 0.95 | 0.133 | 6200 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-09-05 | 7.1 | 31.3 | 4.5 | 289 | 142 | 21 | 14 | 29 | 0.082 | 1.4 | 0.945 | 0.087 | 4200 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-10-24 | 6.97 | 24.6 | 3.5 | 451 | 226 | 22 | 15 | 31 | 0.087 | 1.2 | 2.41 | 0.09 | 6900 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-11-08 | 7.03 | 29 | 5.26 | 423 | 211 | 18 | 13 | 27 | 0.078 | 1 | 1.67 | 0.069 | 5400 | <0.3
| Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2019-12-11 | 7.36 | 22.8 | 4.75 | 596 | 298 | 24 | 15 | 31 | 0.087 | 0.9 | 3.07 | 0.096 | 5200 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5