## CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG SẮT NĂM 2020
TT | Địa điểm lấy mẫu | Lat | Long | Ngày lấy mẫu | pH | Nhiệt độ | DO | EC | TDS | SS | BOD5 | COD | NO2- | NO3- | NH4+ | PO43- | Coliform | Dầu mỡ
[5 empty] | - | 0C | mg/L | µS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-N | mg/L-P | MPN/100ml | mg/L
1 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-01-15 | 7.38 | 16.8 | 4.92 | 345 | 172 | 26 | 16 | 33 | 0.095 | 1 | 2.35 | 0.089 | 5400 | <0.3
2 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-02-18 | 6.78 | 17.7 | 3.15 | 492 | 246 | 29 | 19 | 38 | 0.101 | 1.9 | 5.62 | 0.078 | 5200 | <0.3
3 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-03-28 | 6.54 | 21.3 | 5.57 | 413 | 205 | 18 | 19 | 38 | 0.062 | 1.2 | 4.35 | 0.047 | 5400 | <0.3
4 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 23/4/2020 | 7.02 | 21.8 | 5.27 | 545 | 272 | 21 | 17 | 37 | 0.102 | 1.1 | 2.02 | 0.107 | 5800 | <0.3
5 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 25/5/2020 | 7.08 | 28.1 | 3.28 | 379 | 189 | 19 | 17 | 35 | 0.075 | 0.9 | 2 | 0.078 | 5200 | <0.3
6 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 18/6/2020 | 7.1 | 26.7 | 5.2 | 481 | 241 | 23 | 20 | 40 | 0.081 | 1.1 | 2.18 | 0.112 | 6400 | <0.3
7 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 23/7/2020 | 7.44 | 22.4 | 4.96 | 244 | 122 | 25 | 18 | 37 | 0.069 | 1.8 | 2.15 | 0.125 | 5800 | <0.3
8 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-05-08 | 7.1 | 27.8 | 4.47 | 496 | 248 | 23 | 17 | 34 | 0.039 | 1.8 | 1.37 | 0.045 | 6200 | <0.3
9 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-01-09 | 7.02 | 27.5 | 4.5 | 334 | 267 | 24 | 16 | 33 | 0.036 | 1.9 | 1.69 | 0.083 | 5900 | <0.3
10 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-05-10 | 6.35 | 26.6 | 0.35 | 351 | 175 | 22 | 15 | 30 | 0.042 | 1.9 | 2.18 | 0.117 | 5400 | <0.3
11 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-10-11 | 7.22 | 24.7 | 4.14 | 612 | 306 | 26 | 22 | 40 | 0.058 | 1.1 | 2.21 | 0.096 | 6200 | <0.3
12 | Sông Sắt tại Cầu Sắt | 21.1532 | 105.8197 | 2020-10-12 | 7.36 | 20.6 | 5.92 | 378 | 189 | 25 | 20 | 38 | 0.054 | 1 | 2.1 | 0.092 | 5800 | <0.3
QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | Cột A2 | 6-8.5 | - | ≥5 | - | - | 30 | 6 | 15 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5000 | 0.5